Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK – 406/19	 Częstochowa dnia: 2019-07-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A (sygn. ZP/RB-12/19),

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Czy zamówienie obejmuje również wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie wydzieleni p.poż., o których mowa w punkcie 1.6. Uwagi w projekcie budowlanym wykonawczym Instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu ppkt. 1?

Takiego zakresu nie obejmuje załączony do SIWZ przedmiar.

Prosimy o wyjaśnienie dot. ww. zakresu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zakres zamówienia nie obejmuje prac o których mowa w punkcie 1.6 Uwagi 
w projekcie budowlanym wykonawczym Instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W związku z wskazanymi wątpliwościami co do zakresu zamówienia, Zamawiający załącza poprawiony projekt.

Zamawiający  działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmienia SIWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.08.2019r. do godz. 09:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:20 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant