Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - pakiet 3

Poz.1 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł iniekcyjnych o rozmiarach:                            0,3x12mm; 0,45x12mm; 0,45x16mm; 0,50x16mm; 0,50x25mm; 0,60x30mm; 0,70x30mm; 0,70x40mm; 0,80x22mm; 0,80x40mm. Pozostałe parametry pozostają tak jak w SIWZ.

Wszystkie wskazane wymiary są zgodne z wymaganiami normy, wskazującej długości i średnice cewników igieł, dlatego ograniczenie wynikające z SIWZ (rozmiary igieł) można traktować wyłącznie w kategorii ograniczenia konkurencji.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie wymaganych rozmiarów igieł.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 igły iniekcyjne w rozmiarach: 0,3x12mm; 0,45x12mm; 0,45x16mm; 0,50x16mm; 0,50x25mm; 0,60x30mm; 0,70x30mm; 0,70x40mm; 0,80x22mm; 0,80x40mm. Pozostałe parametry pozostają tak jak w SIWZ.

Pytanie 2 - pakiet 23

Poz.6 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania nebulizatora o pojemności 6 ml. Pozostałe parametry pozostają tak jak w SIWZ

Proponowany nebulizator jest wyrobem medycznym, sterylnym, stosowanym w procederach medycznych, wyprodukowany według wymaganych norm w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 6 nebulizator o pojemności 6 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 3 - pakiet 25

Poz.1,2 i 3 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników na odpady medyczne  wykonanych z polipropylenu, posiadających odpowiednią opinię PZH. Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców.

Ograniczanie materiału wyłącznie do polietylenu jest nieuzasadnione, ponieważ przepisy dotyczące sposobu gromadzenia odpadów medycznych, nie wskazują rodzaju materiału, z którego mają być wykonane pojemniki, odnosząc się wyłącznie do ich cech chemofizykalnych. Ponadto, polipropylen wykazuje lepsze właściwości, jeśli chodzi o wytrzymałość.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania pojemników wyłącznie wykonanych z polietylenu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1,2 i 3 pojemniki na odpady medyczne wykonane z polipropylenu, posiadające odpowiednią opinię PZH.

Pytanie 4 - pakiet 25

Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników j.u. sztywnych (…) mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

Pojemniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 23907 "Ochrona przed zranieniem ostrzami. Wymagania i metody badań. Pojemniki na wyroby z ostrzami." Tylko wówczas posiadają mechaniczną odporność na przekłucie/przecięcie oraz fizyczne uszkodzenie, np. zgniecenie, załamanie.

Ostatnio na rynku pojawiły się małe pojemniki (0.7 - 2 l) na ostre odpady medyczne zbyt cienkie na to, by spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowników, o ściankach o grubości ok. 0.5 mm, absolutnie nie zapewniających sztywności ani odporności na jakiekolwiek uszkodzenia. Jest to oczywiście skutek trendu dominacji ceny, jako de facto jedynego kryterium pozyskiwania zamówień publicznych.

Aby wyeliminować wskazaną nieuczciwą a przede wszystkim niebezpieczną praktykę, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga zaoferowania pojemników na odpady medyczne o ściankach, których grubość wynosi minimum 1 mm, czyli parametrze faktycznie występującym w wyrobach większości krajowych producentów, dysponujących pozytywnymi opiniami PZH, wynikami badań tzw. przebiciowych i/lub innymi dokumentami, potwierdzającymi prawidłową jakość pojemników.  Tylko i wyłącznie bowiem takie pojemniki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jak również standardami i procedurami BHP zapobiegania zakłuciom, zranieniom i zakażeniom personelu, obowiązującym u każdego Zamawiającego, jako pracodawcy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 pojemniki na odpady medyczne o ściankach, których grubość wynosi minimum 1mm.

Pytanie 5 - pakiet 25

Czy Zamawiający oczekuje pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem?

Tylko taka metoda gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość ścianek pojemników, co zapewnia właściwą odporność na przebicie - w przeciwieństwie do np. pojemników wykonanych w technologii rozdmuchu, odpowiedniej raczej do produkcji zwykłych butelek plastikowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 pojemniki wykonane w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman