Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 4

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr mechaniczny, o skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999999%, przestrzeń martwa 54 ml, z osobnym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 34,2 mg H2O przy Vt=500 ml, harmonijkowej powierzchni filtracji >500 cm2 , o utracie wilgotności max 6mg/l H2O?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 - Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga filtra o wyłącznej filtracji mechanicznej, bez warstwy elektrostatycznej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ) zawarte w Pakiecie nr 27 poz. 2.

Pytanie 3 - Dotyczy Pakietu nr 38

Czy Zamawiający dopuści łyżki światłowodowe bez laserowego oznaczenia typu i rozmiaru na światłowodzie, ze światłowodem o średnicy 4.5mm zbudowanym z 5500 włókien światłowodowych, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 4 - Dotyczy Pakietu nr 38

Czy Zamawiający dopuści łyżki światłowodowe w rozmiarze 3 (134mm), 4 (158mm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 łyżki światłowodowe w rozmiarze 3 (134mm), 4 (158mm).

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman