Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 7

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 12, pozycja 10

Czy Zamawiający oczekuje patyczków nasączonych dwutlenkiem sodu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 12, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści Łącznik do ssaka schodkowy:

- 6 x 6 (średnica zew. 6, wew. 5)

- 8 x 8 (średnica zew. 8, wew. 6)

- 10 x 10 (średnica zew. 10, wew. 9)?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 15 łącznik do ssaka schodkowy: 6x6 (średnica zew. 6, wew. 5) oraz 8 x 8 (średnica zew. 8, wew. 6). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przesuwną zamykającą się zastawkę? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 1 przesuwną zamykającą się zastawkę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty lub karbowany dołączony osobno? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 160 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 1 obwód oddechowy o długości 160cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 28, pozycja 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycję numer 2 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7 - Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści objętość oddechowa min. 1000 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 8 - Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenu o objętości 2000 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 9 - Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści z zastosowaniem dodatkowej złączki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 10 - Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek silikonowy dołączany osobno? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 11 - Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylizację wszystkich elementów za wyjątkiem rezerwuaru? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 12 - Pakiet nr 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści z zastosowaniem dodatkowej złączki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 13 - Pakiet nr 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek silikonowy dołączany osobno? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 14 - Pakiet nr 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości co 5 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15Ch/60? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 44 poz. 1 rozmiar 15Ch/60. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 16 - Pakiet nr 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15Ch/80? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 44 poz. 1 rozmiar 15Ch/80. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 17 - Pakiet nr 54, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z dwoma otworami ssącymi, gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 roztworem chlorheksydyny w saszetce z nacięciem, 1x saszetka 3ml preparatu nawilżającego, z aloesem, pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18 - Pakiet nr 44, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu "skuteczność redukcji VAP potwierdzona badaniami klinicznymi"? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 19 - Pakiet nr 44, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy ustnej z 10 ml płynu do płukania jamy ustnej, w saszetce z nacięciem, 1x saszetka z 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem, pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 20 - Pakiet nr 44, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu "skuteczność redukcji VAP potwierdzona badaniami klinicznymi"? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 21 - Pakiet nr 60, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet jednorazowy, przeznaczony dla jednego pacjenta? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 22 - Pakiet nr 60, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści plastikowy uchwyt do mocowania? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 23 - Pakiet nr 60, pozycja 2

Czy Zamawiający opaskę jednorazową, przeznaczoną dla jednego pacjenta? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 24 - Pakiet nr 60, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści plastikowy uchwyt do mocowania? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 25 - Pakiet nr 60, pozycja 3

Czy Zamawiający opaskę jednorazową, przeznaczoną dla jednego pacjenta? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman