Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 10

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 dopuści dren dł.200cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 1 dren o dł. 200cm.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 48 dopuści Zestaw do drenażu klatki piersiowej                    o wymaganych parametrach z workiem na treść o pojemności 1000ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 48 poz. 1 zestaw do drenażu klatki piersiowej z workiem na treść o pojemności 1000ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 49 poz.1,2 wymaga aby wkłady workowe  pojemności       1 litr były w kształcie owalnym i były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi  pojemności 1 litr w kształcie owalnym z poz.7 i 9?

Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 49 poz. 1, 2 aby wkłady workowe o pojemności 1 litr były w kształcie owalnym i były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi o pojemności 1 litr w kształcie owalnym z poz. 7 i 9.

- Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej.

- Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman