Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 12

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - Dotyczy pakietu 39.

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego, produkowanego i pakowanego

w warunkach aseptycznych, w opakowaniu papierowo foliowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 39 poz. 1 produkt mikrobiologicznie czysty, produkowany i pakowany w warunkach aseptycznych, w opakowaniu papierowo foliowym.

Pytanie 2 - Dotyczy pakietu 28, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE,, bez lateksu, lekko karbowany. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem,  układ zabezpieczony kapturkiem.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 3 - Dotyczy pakietu 28, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego, produkowanego i pakowanego

w warunkach aseptycznych, w opakowaniu papierowo foliowym.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 4 - Dotyczy pakietu 28, poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego, produkowanego i pakowanego

w warunkach aseptycznych, w indywidualnym opakowaniu foliowym, w opakowaniu zbiorczym 10 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 3 produkt mikrobiologicznie czysty, produkowany i pakowany w warunkach aseptycznych, w indywidualnym opakowaniu foliowym, w opakowaniu zbiorczym 10szt.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman