Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 9

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,5x16mm w miejsce 0,5x19mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 igły w rozmiarze 0,5x16mm w miejsce 0,5x19mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 2 - Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,8x25mm w miejsce 0,8x16mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 igły w rozmiarze 0,8x25mm w miejsce 0,8x16mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 3 - Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową o poj. 1ml z igłą nałożoną (z możliwością rozłączenia) w rozmiarze 0,4 x 13mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 4 - Pakiet nr 12, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki proste, schodkowe o średnicach 7-12-7mm oraz 8-12-6mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 15 sterylne łączniki proste, schodkowe o średnicach 7-12-7mm oraz 8-12-6mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 5 - Pakiet nr 12, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy o pojemności 1500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 16 worek do lewatywy o pojemności 1500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 6 - Pakiet nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kubki na mocz sterylne tylko wewnątrz?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 7 - Pakiet nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50mm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 8 - Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki - w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 9 - Pakiet 18 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o pojemności 2500ml wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia, komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca "suchą" barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren długości 110cm o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 100ml, zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, dodatkowe mocowanie za pomocą paska, biała tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 10 - Pakiet 21 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez prowadnicy?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 11 - Pakiet 34 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 12 - Pakiet nr 45, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje żelu w bezlateksowej ampułkostrzykawce, umożliwiającej jej całkowite opróżnienie, sterylizowanego para wodną ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 poz. 1 żel w bezlateksowej ampułkostrzykawce, umożliwiający jej całkowite opróżnienie, sterylizowany parą wodną.

Pytanie 13 - Pakiet nr 45, pozycja 1

W związku z tym, że żel  stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 poz. 1 dopuszcza przedstawienie badań na biokompatybilność chlorheksydyny.

Pytanie 14 - Pakiet nr 46, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści żel do rurek intubacyjnych w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 11ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 1 żel do rurek intubacyjnych w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 11ml.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman