Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 13

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - Pakiet NR 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych posiadający obrotową zamykającą się zastawkę. Cewnik do odsysania o stałej sztywności. Zastosowanie do 72 godz. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 - Pakiet NR 27

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy, masa jedynie większa o 1g,  bo wynosząca 31g, pozostałe parametry zgonie z opisem przedmiotu.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr mechaniczny, bez wydzielonej celulozowej warstwy nawilżającej. Filtr o właściwościach wymiennika 23 H2O/L przy VT 500ml  o skuteczności filtracji 99.999%, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 3 - Pakiet NR 28

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwód oddechowy, o dł. 160cm, czysty mikrobiologicznie do respiratora. Zbudowany z rur gładkich w środku. Łącznik typu Y, rozłączalny, zakończony zatyczką.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystego mikrobiologicznie łącznika tzw. martwej przestrzeni.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zatyczek czystych mikrobiologicznie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 3 zatyczki czyste mikrobiologicznie.

Pytanie 4 - Pakiet NR 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z piankowym wkładem, posiadający uniwersalny port tlenowy. Skuteczność nawilżania 26 mg H2O przy Vt 500ml. Przestrzeń martwa 19 ml, opór przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 60l/min. Sterylny, waga 8g.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 5 - Pakiet NR 46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, w sterylnej saszetce 5 g.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 6 - Pakiet NR 54

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do toalety jamy ustnej. Skład:

Szczoteczka z wbudowaną funkcją odsysania - mała główka wykonana z jednego odlewu z włosiem

- Gąbka na szpatułce  - aplikator do pędzlowania

- Kubek na środek odkażający

- Chloheksydyna

- Żel do  mycia zębów w saszetce

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Pytanie 7 - Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 1, 2 oraz 4 wzoru umowy na: "Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności."

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 8 - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §2 ust. 4 zastrzeżenia o treści: "Zamawiający oświadcza, że zamówi min. 80% wartości umowy."

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zakres ilościowo-asortymentowy został określony z należytą starannością w oparciu o porównywalny okres działalności szpitala i nie jest on zawyżony.

W założeniu ilości i rodzaj produktów określonych w Formularzu cenowym powinny wystarczyć na zabezpieczenie pracy szpitala przez cały okres obowiązywania umowy.

Biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się okoliczności, na które Zamawiający nie ma żadnego wpływu (np. nagły wzrost lub spadek liczby hospitalizacji w danym zakresie, zmiany organizacyjne, etc.) nie wyrażamy zgody na określenie procentowe wykorzystania umowy.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman