Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 14

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - Pakiet 7

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora typu mini-spike do przygotowania leków z portem dostępu luer lock, z białym koreczkiem domykanym manualnie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 aplikator typu mini-spike do przygotowywania leków z portem dostępu luer lock, z białym koreczkiem domykanym manualnie.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora typu mini-spike do przygotowania leków z mikro kolcem tj. wzdłużnie ściętym do połowy swojej długości, z portem dostępu luer lock, z białym koreczkiem domykanym manualnie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 aplikator typu mini-spike do przygotowywania leków z mikro kolcem tj. wzdłużnie ściętym do połowy swojej długości, z portem dostępu luer lock, z białym koreczkiem domykanym manualnie.

Pytanie 2 - Pakiet 45

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 poz. 1 jałowy, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny i przeźroczysty żel, przeznaczony do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia sterylności produktu i nie jest  zgodna z rekomendacją EU.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 poz. 1 żel do cewnikowania sterylizowany parą wodną.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny o działaniu alergennym?

Odp.: Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 45 poz. 1 nie dopuszcza żelu do cewnikowania, który posiada w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny o działaniu alergennym.

Pytanie 3 - Pakiet nr 46

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje sterylnego żelu dedykowanego również do dróg oddechowych, zawierającego chlorheksydynę, zachowującego pełną przejrzystość, wolnego od substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka, w harmonijkowym aplikatorze 8,5 g

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 1 żel dedykowany do dróg oddechowych, zawierający chlorheksydynę, zachowujący pełną przejrzystość, wolny od substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka, w harmonijkowym aplikatorze 8,5g.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel dedykowany do dróg oddechowych ma być sterylizowany parą wodną? Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia sterylności produktu i nie jest  zgodna z rekomendacją EU.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 1 żel dedykowany do dróg oddechowych  sterylizowany parą wodną.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel dedykowany do dróg oddechowych posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny o działaniu alergennym?

Odp.: Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 46 poz. 1 nie dopuszcza żelu do cewnikowania, który posiada w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny o działaniu alergennym.

Pytanie 4 - Pakiet 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego nabierania płynu z worka, rozpuszczania i podawania, z zaworem bezigłowymi z płaską powierzchnią do skutecznej dezynfekcji, bez klipsa, z minimalną przestrzenią tj. 0,06 ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 52 poz. 1 przyrząd do wielokrotnego nabierania płynu z worka, rozpuszczania i podawania, z zaworem bezigłowym z płaską powierzchnią do skutecznej dezynfekcji, bez klipsa, z minimalną przestrzenią tj. 0,06ml.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman