**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/18/P/2019** Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 15

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1 - Pakiet 58

Prosimy o dopuszczenie jednopacjentowych mankietów ciśnieniowych wykonanych z laminowanego poliuretanu ze słupkowym indykatorem ciśnienia, posiadającym kolorowe oznaczenie sfery roboczej, nie zawierających lateksu, z możliwością zawieszenia na stojaku do kroplówek, wyposażonych w wydajną ręczną gruszkę z 3-drożnym kurkiem zamykającym zawór powietrza, przeznaczonych do worków o pojemności do 500 ml, z siateczką z przodu, umożliwiającą kontrolowanie poziomu płynu.

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 - Pakiet 60

Poz. 2 i 3

Prosimy o wydzielenie poz. 2 i 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp.:** Zamawiający modyfikuje **Pakiet nr 60** Formularza cenowego (*Załącznik nr 2 do SIWZ*) poprzez wydzielenie **pozycji 2 i 3 do nowego Pakietu nr 67**.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie miękko wyściełanej opaski mocującej ręce lub stopy o wymiarach 8 x 30 cm, z metalowym oczkiem, zapinanej na rzep z tasiemką o długości 105 cm, z możliwością prania w 40°C, w zestawie 2 szt.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 60 poz. 2 miękko wyściełaną opaskę mocującą ręce lub stopy o wymiarach 8x30 cm, z metalowym oczkiem, zapinaną na rzep z tasiemką o długości 105 cm, z możliwością prania w 40°C, w zestawie 2 szt.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie miękko wyściełanej opaski mocującej ręce lub stopy o wymiarach 8 x 35 cm, z metalowym oczkiem, zapinanej na rzep z tasiemką o długości 105 cm, z możliwością prania w 40°C, w zestawie 2 szt.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 60 poz. 3 miękko wyściełaną opaskę mocującą ręce lub stopy o wymiarach 8x35cm, z metalowym oczkiem, zapinaną na rzep z tasiemką o długości 105cm, z możliwością prania w 40°C, w zestawie 2 szt.

Pytanie 3 - Pakiet 61

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3m

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,7m

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze 40 kg lub w przedziale 10-50 kg - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia częściowego

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm o szerokości 14,5 cm

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie rozmiarze 34-47 cm o szerokości 16 cm

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Poz. 13-18

Prosimy o wydzielenie poz. 13, 14, 15, 16, 17, 18 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*