Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 16

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z  rozszerzoną pojedynczą skalą pomidorową. Proponowany przez Państwa opis nie daje. możliwości złożenie oferty innym producentom strzykawek. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 - Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2 - częściowa w opakowania po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 3 - Pakiet nr 1 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 - częściowa do pomp infuzyjnych  luer - lock w rozmiarze 50/60 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 4 - Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45 x 25 mm zamiast 0,45 x 22 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 igłę w rozmiarze 0,45 x 25 mm zamiast 0,45 x 22mm.

Pytanie 5 - Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową 0,5 ml z wtopiona igłą w rozmiarze 0,33 mm x 12 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. strzykawkę insulinową 0,5 ml z wtopioną igłą w rozmiarze 0,33 mm x 12 mm.

Pytanie 6 - Pakiet nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ścięta trójpłaszczyznowo z komora kroplowa z medycznego PVC o długości 55 mm w części przezroczystej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo z komorą kroplową z medycznego PVC o długości 55 mm w części przezroczystej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 7 - Pakiet nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ścięta trójpłaszczyznowo z komora kroplowa o długości 55 mm w części przezroczystej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo z komorą kroplową o długości 55 mm w części przezroczystej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 8 - Pakiet nr 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy  z igłą biorczą ścięta trójpłaszczyznowo z komora kroplowa z medycznego PVC o długości 55 mm w części przezroczystej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 2 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo z komorą kroplową z medycznego PVC o długości 55 mm w części przezroczystej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 9 - Pakiet nr 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych  bursztynowy z igłą biorczą ścięta trójpłaszczyznowo z komora kroplowa o długości 55 mm w części przezroczystej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 2 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo z komorą kroplową o długości 55 mm w części przezroczystej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 10 - Pakiet nr 11 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji o/z

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 5 kranik z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji o/z.

Pytanie 11 - Pakiet nr 11 poz. 3-5

Czy Zamawiający wymaga kraików trójdrożnych z  możliwością podawania lipidów.

Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 11 poz. 3-5 kraniki trójdrożne z możliwością podawania lipidów.

Pytanie 12 - Pakiet nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniuli z trzpieniem poniżej krawędzi w celu zapewnienia aseptyki pracy dla personelu medycznego.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman