OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/238/2019 Rzeszów, 2019-08-08

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr inż. Aneta Jurasz -  tel. (017) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Zestaw pomiarowy do ESR i NMR Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Zestaw pomiarowy do ESR i NMR składający się z: Zestaw bazowy do rezonansu ESR/NMR -jednostka podstawowa -para cewek: 0-250 mA, 0-1 V, gniazda BNC -wyjście sygnału: 0-1 V, gniazdo BNC -panel kontrolny -zasilacz 12 V AC (230 V, 50/60 Hz) -przyłącze sondy: cztero-pinowe gniazdo lemo -zakres częstotliwości: ESR około. 45-75 MHz; NMR około. 10-15 MHz Zestaw uzupełniający ESR: -głowica sondy ESR z cewką częstotliwości radiowej, -próbka DPPPH, -próbówka pusta z próbką kontrolna do porównania -dwa pierścienie montażowe -dwa cylindry montażowe -przyłącze: cztero-pinowe gniazdo lemo Zestaw uzupełniający NMR: -głowica sondy NMR z cewką o częstotliwości radiowej -magnes trwały dający wysoce jednolite pole, -próbka gliceryny, polistyrenu, Teflonu, -próbówka pusta z próbką kontrolną do porównania -dwa dyski montażowe -przyłącze: cztero-pinowe gniazdo lemo -gęstość strumienia magnetycznego: ok. 300 mT Przewód pomiarowy BNC-BNC (EN 61010) o impedancji 50 omów, Cyfrowy oscyloskop pamięciowy 30 MHz: -interfejs USB do przekazywania danych w czasie rzeczywisym lub odczytywania danych z pamięci wewnętrznej -złącze LAN do przyłączenia sieci -możliwość zapamiętywania danych i wykresów bezpośrednio na pendrivie -funkcje Autoset i Autoscale -wewnętrzna pamięć z 10k punktów na kanał lub 15 kształtami wykresów -automatyczne pomiary 20 parametrów i funkcja FFT -funkcja komparatora PASS/FAIL -Normy bezpieczeństwa: EN 61010-1; CAT II -Szerokość pasma: 30 MHz -Kanały: 2 Wyświetlacz: 20 cm (8") TFT (800 x 600, 65536 kolorów) Rejestracja danych pomiarowych: * próbkowanie na kanał: 125 MSa/s Odchylenia pionowe: * czułość pionowa: 2 mV - 10 V/Skt. * czas narastania: <= 14 ns * dokładność DC : +/- 3 % * rozdzielczość pionowa: 8 bitów (2 kanały jednocześnie) Odchylenia poziome: * skala pozioma: 5ns-100s/Skt. * zakres pomiarowy: 0,5 Sa/s - 250 MSa/s Wyzwalanie: * rodzaje wyzwalania: Edge/Video/Pulse/Slope * tryby wyzwalania: Auto, Normal, Single * sprzężanie: DC, AC, LF, HF Funkcje pomiarowe: * 20 automatycznych funkcji pomiarowych: peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, -width, +duty, -duty, delay A->B (rising), delay A->B (falling), frequency, period, min, max, FFT Pamięć: 10000 punktów na kanał Zasilanie: 100 ~ 240 V AC eff; 50/60 Hz. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Zakup stołu spawalniczego/szlifierskiego z odciągiem i filtracją Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Stół spawalniczy/szlifierski z odciągiem i filtracją: - wymiary stołu (długość x szerokość x wysokość): 2000mm x 800 mm x 870 mm (+/- 50 mm) - konstrukcja stołu spawana, malowana proszkowo, - stół z dwoma odciągami do prac warsztatowych, spawalniczych i szlifierskich, - pierwszy odciąg realizowany ramieniem odciągowym, drugi - wlotem z rusztem wykonanym w stole, - swobodna regulacja przepływu powietrza pomiędzy odciągami (przepustnice w ramieniu odciągowym i stole), - ramię odciągowe: " zasięg: 2m, " średnica: 160mm, " wlot ssawki: 315mm, " sugerowany przepływ: 900 - 1400 m3/h, " elementy regulacyjne na zewnątrz, " aluminiowa ssawka z przesłoną wlotu, " uchwyt dookoła całej ssawki, " aluminiowe przeguby ssawki, " przewody elastyczne PVC odporne na temperaturę do 80 °C, " elementy metalowe ramienia pokryte farbami proszkowymi, - stół wyposażony w dodatkowy stolik obrotowy do pracy z niewielkimi obiektami, Parametry zespołu wyciągowo-filtracyjnego: - nominalny przepływ powietrza w układzie odciągowym: 1000 m3/h, - moc zespołu wyciągowo-filtracyjnego: min 1,1 kW, - zasilanie zespołu wyciągowo-filtracyjnego: trójfazowe, - maksymalne natężenie hałasu: 73 dB, - zbiornik sprężonego powietrza: dm3, - pojemność szuflady na pył: 10 l, - wydajność filtracji: min. 98 % skuteczności dla cząstek 0,5 ?m, - prefiltr: metalowy, - filtr główny: 2 wkłady patronowe o powierzchni 12 m3, - wymagany system regeneracji wkładów filtracyjnych, - łatwy dostęp do wymiany filtrów, Gwarancja: min.12 miesięcy - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Oscyloskop cyfrowy Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Przedmiotem zamówienia jest oscyloskop cyfrowy z czterema kanałami analogowymi o paśmie 100MHz, częstotliwości próbkowania 2Gsps, mogący zapisać do 100kpts/kanał, mogący zarejestrować zbocza o czasie narastania mniejszym niż 3,5ns. Posiadający wbudowany wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej co najmniej 8,5 cala i rozdzielczości co najmniej 800x480 pikseli, regulowaną podstawę czasu w zakresie co najmniej 2ns-50s/dz., rozdzielczość przetworników ADC 12-bitowa przy uśrednianiu, obsługujący tryb wyzwalania automatyczny, normalny, pojedynczy, napięcie wejściowe maksymalne 300V lub wyższe, czułość wejść 1mV/dz do 5mV/dz, sprzężenie wejścia AC i DC, sprzężenie wyzwalania AC DC dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe, waga nie większa niż 4kg, zasilanie urządzenia 100...240V AC 50Hz, możliwość zapisywania rejestrowanych przebiegów na pendrive podłączanego przez złącze USB w formie punktów (format CSV) i obrazów (format PNG), impedancja wejściowa 1M?/11pF. Na wyposażeniu cztery oscyloskopowe sondy napięciowe 600V 10:1, 1:1, pasmo przenoszenia do 100MHz. Menu w języku Angielskim i Polskim. Gwarancja 60 miesięcy. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Zestaw pomiarowo rejestrujący Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Rejestrator co najmniej 16 kanałowy z wejściami programowalnymi (prądowe, napięciowe, pt1000…) pamięć co najmniej 100 000 pomiarów, wyświetlacz LCD, Interfejsy USB, Interfejs ethernet +wi-fi, zasilacz, oprogramowanie umożliwiające wizualizację wyników, zapis do pliku xls lub txt, Rejestrator powinien zawierać akcesoria umożliwiające pracę w warunkach polowych ( hermetyczna zamykana skrzynka, akumulatory umożliwiające pracę rejestratora przez co najmniej 10 dni, ładowarka do akumulatorów, wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające montaż w skrzynce lub naścienny), - sensory temperatury pt1000 z kablem długości 2m (25 sztuk) - sensory temperatury pt1000 z kablem długości 5m (15 sztuk) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 5 | Temat: Budowa stanowiska testowego dla jednego przegubu sterowanego cięgnami - cz. 1 Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza Opis: 1. Sterownik zarządzający napędami serwo oraz zbierający dane z modułów I/O – 1 szt. • Procesor co najmniej 4 rdzenie taktowane zegarem co najmniej 1.91 GHz • Pamięć RAM w technologii DDR3L 4GB lub więcej • Zintegrowany adapter graficzny • Zintegrowana karta Ethernet z dwoma wyjściami 100/1000BASE-T • Dysk SSD w technologii 3D flash ze złączem M.2 o pojemności co najmniej 30 GB o rozszerzonym zakresie temperatur pracy • 1 port USB 3.0 • 1 port USB 2.0 • 1 port DisplayPort • Napięcie zasilania 24 V DC • Zakres temperatur pracy od 0 do 50 stopni Celsjusza lub większy • Obudowa zapewniająca klasę szczelności IP20 • Mocowanie na szynę DIN • Wymiary obudowy nieprzekraczające 82 x 82 x 40 mm • Przestrzeń potrzebna do zapewnienia cyrkulacji powietrza nie większa niż 5 cm od góry i dołu oraz niewymagana względem ścian bocznych • Oprogramowanie Windows 10 IoT Enterprise z preinstalowanym TwinCAT 3 Runtime • Oprogramowanie umożliwiające sterowanie napędami serwo, zbierający dane z modułów I/O oraz umożliwiające synchronizację pracy silników serwo • Oprogramowanie umożliwiające programowanie sterownika w języku C/C++ 2. Moduły I/O oraz aparatura niezbędna do ich podłączenia do sterownika z pozycji 1 2.1. Moduły spełniające poniżej przedstawione wymagania – 4 szt. • Możliwość pomiarów napięcia w zakresach od ±5 mV do ±30 V (w tym w zakresie ±10 V), 0…10 V i 0…5 V • Możliwość pomiarów prądów w zakresach ±20 mA, 4…20 mA, 0…20 mA i zgodnie ze specyfikacją Namur NE43 • Możliwość pomiarów rezystancji w zakresie 0…5 k? • Możliwość pomiarów rezystancji elektrycznej w interfejsach 2-, 3- i 4- przewodowych • Możliwość rezystancyjnych pomiarów temperatury z użyciem czujników 2-, 3- i 4-przewodowych • Możliwość pomiarów naprężeń i obciążeń w układach ćwierćmostka (350 ? + 120 ?), półmostka (±16 mV/V) i mostka (±32 mV/V) • Możliwość pomiarów potencjometrycznych (od 1 k?) • Pomiar powyżej przedstawionych wielkości z częstotliwością 10 KHz lub więcej, dokładnością do 0,01% lub dokładniejszą, 24-bitową rozdzielczością lub większą • Funkcja Extanded Range umożliwiająca zwiększenie zakresu pomiarowego do co najmniej 107% • Zakres temperatur pracy od 0 do 50 stopni Celsjusza lub większy • Obudowa zapewniająca klasę szczelności IP20 • Mocowanie na szynę DIN • Komunikacja za pomocą magistrali E-bus 2.2. Aparatura niezbędna do podłączenia modułów z poz. 2.1 do sterownika z poz. 1 • Umożliwienie odczytu danych z modułów za pomocą magistrali E-bus • Komunikacja ze sterownikiem za pomocą protokołu EtherCAT • Zabezpieczenie mechaniczne i elektryczne szyny danych 3. Silniki serwo z modułami sterującymi i modułami zabezpieczającymi 3.1. Silniki serwo – 4 szt. • Napięcie zasilania od 24 do 48 V DC lub w szerszym zakresie • Moment zatrzymania co najmniej 2,35 Nm • Moment znamionowy co najmniej 2,35 Nm • Prąd zatrzymania 8 A lub mniej • Prędkość obrotowa co najmniej 1000 obr/min • Wał z rowkiem i wpustem zgodnie z DIN 6885 • Połączenie umożliwiające w jednym przewodzie zasilanie silnika oraz przesył informacji ze sprzężenia zwrotnego • Funkcja hamulca trzymającego • Pętla sprzężenia zwrotnego zapewniająca odczyt pozycji bezwzględnej w zakresie co najmniej 4096 obrotów, z rozdzielczością co najmniej 18 bitów • Kołnierz mocujący o wymiarach nie większych niż 70 x 70 mm • Średnica wału 14 mm • Długość wału 30 mm • Przewód do połączenia z modułem sterującym o długości co najmniej 3 m 3.2. Moduły sterujące silnikami z poz. 3.1 – 4 szt. • Sterowanie silnikami z poz. 3.1 w technologii jednego przewodu służącego do zasilania silnika oraz przesyłania informacji ze sprzężenia zwrotnego • Napięcie zasilające silnik od 24 do 48 V DC lub w szerszym zakresie • Prąd zasilający silnik 8A lub więcej • 1 wyjście zasilania silnika • 1 wyjście hamulca silnika • 2 wejścia pozycji końcowych • 1 wejście pętli sprzężenia zwrotnego • 1 wejście STO • Napięcie zasilania modułu 24 V DC • Częstotliwość kontrolera prądu co najmniej 32 kHz • Częstotliwość zegara PWM co najmniej 16 KHz • Częstotliwość kontrolera prędkości co najmniej 16 kHz • Zakres temperatur pracy od 0 do 50 stopni Celsjusza lub większy • Obudowa zapewniająca klasę szczelności IP20 • Mocowanie na szynę DIN • Komunikacja za pomocą magistrali E-bus 3.3. Moduły zabezpieczające – 2 szt. • Stabilizacja napięcia zasilania dobrana do silników z poz. 3.1 - Od urządzeń wymienionych w pozycjach 1-3 wymaga się kompatybilności ze sobą oraz możliwości integracji. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 6 | Temat: Budowa stanowiska testowego dla jednego przegubu sterowanego cięgnami - cz. 2 Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza Opis: Tensometryczny czujnik siły rozciągającej – 5 szt. • Zakres pomiaru co najmniej 200N • Przeciążenie użytkowe co najmniej 150% • Przeciążenie graniczne co najmniej 200% • Stała charakterystyczna 1,5 mV/V ± 2% • Tolerancja zera 2 % lub mniej • Tolerancja liniowości 0,2 % lub mniej • Histereza 0,2 % lub mniej • Rezystancja mostka wejście ?: 395 ± 10 % • Rezystancja wyjścia : 350? ± 5 % • Rezystancja izolacji co najmniej 5000 M? • Napięcie zasilania 5V • Zakres temperatur pracy od 10 do 50 stopni Celsjusza lub większy • Stopień ochrony: IP 54 • Materiał korpusu pomiarowego: aluminium • Mocowanie sił rozciągających za pomocą gwintu wewnętrznego M6 • Wymiar (bez przewodu) nie przekraczający 34 x 34 mm - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 7 | Temat: Budowa stanowiska testowego dla jednego przegubu sterowanego cięgnami - cz. 3 Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza Opis: Zasilacz – 1 szt. • Napięcie wyjściowe 24 V DC • Napięcie zasilania 230 V AC • Moc co najmniej 36 W • Sprawność co najmniej 88% • Połączenie elektryczne za pomocą listwy zaciskowej • Zakres temperatur pracy od 10 do 50 stopni Celsjusza lub większy - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5, 6, 7 |  |
| --- | --- |
| 2 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1 |  |
| 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4 |  |
| 30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3 |  |
| 70 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2 |  |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. Ofertę można również sporządzić pisemnie i przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa aparatury dla jednostek PRz. NIE OTWIERAĆ przed 2019-08-14 godz. 10:15 - NA/O/238/2019” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-08-14 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-08-14 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VIII. Wraz z ofertą należy złożyć:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

- Szczegółowa wycena zawierająca ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.

Brak w ofercie Wykonawcy wymienionych wyżej dokumentów powoduje odrzucenie oferty.

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: ajurasz@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę NA/O/238/2019 prowadzi: mgr inż. Aneta Jurasz

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa aparatury dla jednostek PRz.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel. ................................................................

e-mail: ...........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Zestaw pomiarowy do ESR i NMR cenę netto:....................................zł. słownie netto: ............................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..............................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:....................................................................................zł. |
| - 2 | Zakup stołu spawalniczego/szlifierskiego z odciągiem i filtracją cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...........................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:..............................................................................zł. |
| - 3 | Oscyloskop cyfrowy cenę netto:....................................zł. słownie netto:................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...................................................................................zł. |
| - 4 | Zestaw pomiarowo rejestrujący cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..............................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...............................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.....................................................................................zł. |
| - 5 | Budowa stanowiska testowego dla jednego przegubu sterowanego cięgnami - cz. 1 cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.............................................................................zł. |
| - 6 | Budowa stanowiska testowego dla jednego przegubu sterowanego cięgnami - cz. 2 cenę netto:....................................zł. słownie netto: .............................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:..............................................................................zł. |
| - 7 | Budowa stanowiska testowego dla jednego przegubu sterowanego cięgnami - cz. 3 cenę netto:....................................zł. słownie netto:...................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:............................................................. zł. |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

- zad. częściowe nr 1 ……... dni/miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

- zad. częściowe nr 2 ……... dni/miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

- zad. częściowe nr 3 ……... dni/miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

- zad. częściowe nr 4……... dni/miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

- zad. częściowe nr 5 ……... dni/miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

- zad. częściowe nr 6 ……... dni/miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

- zad. częściowe nr 7 ……... dni/miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności :...................................,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy