Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych RID/2019/GA/1 - powtórne

Postępowanie przetargowe

System do pomiarów wibrodiagnostycznych RID/2019/GA/4



Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/154/2019/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu do Rozbudowy stanowiska do badania właściwości elementów i układów elektronicznych jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:
Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadań 1, 2, 4
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)
24 m-cy – 10 pkt

36 m-ce – 20 pkt

dla zadania 3
24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

36 m-cy – 10 pkt

48 m-ce – 20 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
dla zadania 1

49 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

42 dni - 10 pkt

35 dni - 20 pkt
dla zadań 2-4
56 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

49 dni - 5 pkt

42 dni - 10 pkt
35 dni - 15 pkt

28 dni - 20 pkt
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
	zadanie 1 - Źródło dużej mocy mierzące 2 szt.
1. Możliwość wykonywania charakteryzacji i testów dużej mocy,

2. Cykl impulsowania w zakresie 1÷100 % dla modulacji PWM,

3. Rozdzielczość prądowa min. 5 pA,

4. Rozdzielczość napięciowa min. 5 µV,

5. Możliwość łatwego łączenia kilku urządzeń równolegle lub szeregowo,

6. Możliwość pracy jako multimetr cyfrowy i wykonywanie pomiarów napięcia DC, prądu DC, rezystancji oraz mocy z rzeczywistą 6 ½ cyfrową rozdzielczością odczytu,

7. Precyzyjne źródło mocy,

8. Maksymalny prąd wyjściowy min. 48 A,

9. Maksymalne napięcie wyjściowe min. 38 V,

10. Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 17 bitowy,

11. Minimalna szerokość impulsów min. 110 µs,

12. Dokładność napięcia min. 0,03 % odczytu,

13. Dokładność prądu min. 0,1% odczytu w zakresie do 5 A oraz min 0,15 % odczytu w zakresie do 50 A,

14. Czas narastania w trybie pracy impulsowej min. 30 µs przy zakresie prądu 50 A i obciążeniu 0,05 Ω, min. 100 µs przy zakresie prądu 20 A i obciążeniu 0,5 Ω, min. 350 µs przy zakresie prądu 10 A i obciążeniu 2 Ω,

15. Szumy w zakresie 10 Hz ÷ 20 MHz nie większe niż 110 mVpp, 35 mV RMS,

16. Przeregulowanie mniejsze od min. ±0,15 % + 12 mV,

17. Czas ustalenia się napięcia wyjściowego mniejszy niż min. 80 µs dla zakresu 1 V, min. 180 µs dla zakresu 10 V, min. 200 µs dla zakresu 20 V, min. 190 µs dla zakresu 40 V,

18. Czas ustalenia się prądu wyjściowego mniejszy niż min. 200 µs dla zakresu 20 A, min. 560 µs dla zakresu 10 A, min. 580 µs dla zakresu 5 A, min. 900 µs dla zakresu 1 A, min. 90 µs dla zakresu 100 mA, min. 220 µs dla zakresu 10 mA, min. 320 µs dla zakresu 1 mA, min. 525 µs dla zakresu 100 µA, min. 20 ms dla zakresu 10 µA, min. 40 ms dla zakresu 1 µA, min. 115 ms dla zakresu 100 nA,

19. Maksymalna impedancja obciążenia w trybie zwykłym min. 10 nF, 3 µ, oraz w trybie wysokopojemnościowym min. 50 µF, 3 µH,

20. Czas ustalania się napięcia wyjściowego w trybie wysokopojemnościowym max. 85 µs dla zakresu 1 V, max. 180 µs dla zakresu 10 V, max. 220 µs dla zakresu 20 V, min. 200 µs dla zakresu 40 V,

21. Czas wyzwalania nie większy niż 1 µs z dokładnością min. ±3 µs,

22. Zabezpieczenie przed przegrzaniem,

23. Minimalna dostępna pamięć 16 MB,

24. Złącze min. 24 piny żeńskie,

25. Maksymalne napięcie wejściowe min. 5 V,

26. Minimalne napięcie wejściowe min. -0,2 V,

27. Dostępny interfejs komunikacyjny: RS-232,  Ethernet, IEEE-488, USB,

28. Wymiary mieszczące się w zakresie 80x420x530 mm ÷ 100x450x565 mm (wys. x szer. x głęb.),

29. Masa urządzenia nie większa niż 10,5 kg,



	zadanie 2 - Radiometr, fotometr 
I. Radiometr, fotometr z pętlą prądową:

1. Możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, natężenia napromienienia oraz luminacji świetlnej, energetycznej i fotonowej,

2. Możliwość pracy z analogowym interfejsem pętli prądowej w zakresie min. 5 ÷ 18 mA,

3. Możliwość pracy z cyfrowym interfejsem RS-232,

4. Automatyczna kompensacja wpływu temperatury na wyniki pomiaru,

5. Możliwość zmiany czasu uśredniania wyniku z zakresu min. 200 ms ÷ 10,20 s,

6. Zakres liczby konwersji przetwornika ADC do uśrednienia wyniku min. 1 ÷ 64,

7. Czas konwersji przetwornika ADC nie dłuższy niż 170 ms,

8. Rozdzielczość pomiarowa min. 16 bitów,

9. Rozdzielczość pętli prądowej min. 15 bitów,

10. Maksymalna liczba zakresów pomiarowych min. 3,

11. Klasa szczelności nie gorsza niż IP65,

12. Wymiary mieszczące się w przedziale Φ 40x75 mm ÷ Φ 50x85 mm,

13. Dołączone oprogramowanie umożliwiające: wizualizację wyników, zmianę zakresu pomiarowego, uśrednianie kolejnych pomiarów oraz ustawianie liczby uśrednianych pomiarów, tworzenie historii pomiarów oraz jej archiwizację lub eksport do arkusza kalkulacyjnego, tworzenie historii dokonanych kalibracji,

14. Wyposażenie zestawu: Radiometr-fotometr, uchwyt mocujący, oprogramowanie komputerowe, instrukcja obsługi, min. 1x kabel RS-232, zasilacz sieciowy, 

II. Radiometr, fotometr bez pętli prądowej, z głowicą pomiarową i statywem

1. Możliwość pomiaru natężenia/napromienienia oświetlenia promieniowania naturalnego i sztucznego oraz luminancji świetlnej i energetycznej,

2. Możliwość samodzielnej pracy głowicy oraz z podłączonym radiometrem-fotometrem,

3. Automatyczna detekcja głowicy po podłączeniu do radiometru-fotometru i przełączenie w odpowiedni tryb pracy bez potrzeby kalibracji,

4. Głowica pomiarowa jest wyposażona w: przetwornik analogowo-cyfrowy, interfejs komunikacyjny, rejestr współczynnika kalibracji, detektor skorygowany widmowo i kierunkowo, układ zerowania i auto-zerowania,

5. Zakres pomiarowy głowicy min. 0,005 lx ÷ 290 klx,

6. Klasa dokładności głowicy min. A (CIE),

7. Błąd niedopasowania widmowego głowicy nie większy niż 2,5% (CIE),

8. Błąd niedopasowania kierunkowego głowicy nie większy niż 2% (CIE),

9. Długość przewodu głowicy min. 1,4 m,

10. Wymiary głowicy w zakresie Φ 40x20 mm ÷ Φ 50x30 mm,

11. Błąd kalibracji radiometru-fotometru nie większy niż ±1,5% względem głowicy,

12. Minimalny zakres ogniskowania radiometru-fotometru min. 1,5 m,

13. Możliwość zamocowania radiometru-fotometru na statywie,

14. Statyw do radiometru-fotometru,

15. Wymiary radiometru-fotometru w zakresie 120x160x40 mm ÷ 132x180x50 mm,



	zadanie 3 - Kamera mikroskopowa HDMI 1 szt.
1. Sensor CMOS,

2. Przekątna sensora min. 1/2,8”

3. Rozmiar sensora mieszczący się w przedziale 5,2 x 3 mm ÷ 5,7 x 3,6 mm,

4. Rozmiar piksela 2,8 x 2,8 µm,

5. Czułość min. 500 mV/1/30s,

6. Interfejsy komunikacji HDMI i USB

7. Maksymalna rozdzielczość min. 1920x1080 (FullHD),

8. Odświeżanie przy maksymalnej rozdzielczości min. 60 FPS przy podłączeniu przez HDMI oraz min. 30 FPS przy podłączeniu przez USB,

9. Możliwy czas ekspozycji min. 0,9÷990 ms,

10. Zakres widmowy min. 390÷640 nm oraz filtr podczerwieni,

11. Możliwość automatycznego oraz manualnego balansu bieli,

12. Obsługa formatów zdjęć JPG, PNG, TIF, TFT, DNG,

13. Obsługa formatów filmów MP4, WMV, AVI,

14. Wejścia/wyjścia min. 1x USB, min. 1x HDMI, min. 1x gniazdo karty pamięci SD,

15. Kompatybilność obsługi systemów operacyjnych Windows 7, 8, 10 oraz Linux,

16. Możliwość pracy w temperaturze min. -5÷+45 °C,

17. Wymiary min. 60 x 72 x 78 mm, a max. 70 x 83 x 85 mm,
18. Zawartość zestawu: kamera, min. 1x zasilacz, min. 1x przewód HDMI, min. 1x przewód USB, min. 1x adapter optyczny FMA, min. 1x adapter 30 i 30,5 mm, min. 1x mysz komputerowa


	zadanie 4 - Generator przebiegów zmiennych 1 szt.
1. Możliwość pracy w trybie dwukanałowym,

2. Możliwość wygenerowania przebiegu sinusoidalnego, trójkątnego, prostokątnego oraz impulsowego,

3. Min. 2 wejścia sygnałowe typu BNC o rezystancji wejściowej 5 kΩ,

4. Amplituda sygnału wejściowego w zakresie min. 0 ÷ 10 Vp-p,

5. Wyjście dwukanałowe typu banan o zmiennej rezystancji wyjściowej 5 Ω lub 1 kΩ,

6. Zbocze generowanego sygnału min. 480 V/µs,

7. Współczynnik wzmocnienia min. x0-56 co 1 krok,

8. Maksymalne napięcie wyjściowe min. 180 Vp-p,

9. Maksymalny prąd wyjściowy min. 480 mA,

10. Maksymalna moc wyjściowy min. 45 W,

11. Zabezpieczenie przeciążeniowe,

12. Wymiary min. 400 x 130 x 420 mm, ale nie większe niż 500 x 220 x 550 mm (szer. x wys. x głęb.),

13. W zestawie zawarty przewód zasilający, instrukcja użytkowania, min. 1 przewód wyjściowy, min. 3 przewody typu BNC,




W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

1
W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

4

