Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-25/A/19	 Częstochowa dnia: 2019-09-04

RK-538/19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa analizatora do pomiarów powierzchni właściwej i porowatości  dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska  Politechniki Częstochowskiej,

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

„Czy Zamawiający uzna za spełniającą SIWZ ofertą na aparat w którym czas pracy stacji analitycznej i stacji odgazowania wynosi 90 godzin”

Zamawiający uzna za spełniającą SIWZ ofertę na aparat w którym czas pracy stacji analitycznej i stacji odgazowania wynosi 90 godzin.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski