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Bielsk Podlaski 10.09.2019 r.
ZP.261.20.2019
Do wszystkich uczestników postępowania

na dostawę chirurgicznego materiału szewnego
dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

w trybie przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 221.000 euro
Odpowiedzi na zapytania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia:
1. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr.5 pozycji nr.1 co umożliwi złożenie korzystniejszej oferty?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 51

Czy zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 51, dopuści igłę okrągłą, zamiast okrągłej przyostrzonej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Pragnę zaznaczyć, że obecnie dostarczamy do Państwa wskazane rozwiązanie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
3. Pakiet nr 1, poz. 7-9, 27-29


Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Pakiet nr 2, poz.9-15


Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, pleciony, syntetyczny, poliestrowy, powlekany silikonem?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. Pakiet nr 2, poz. 13-14


Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Pakiet nr 2, poz. 15


Czy Zamawiający wydzieli pozycję w/w do osobnego pakietu?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Pakiet nr 3, poz. 2-41


Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 21 dniach, pozostałe parametry bez zmian?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Pakiet nr 3, poz. 50-53


Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy wykonany z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie wchłaniania 90-120 dni, o czasie podtrzymywania tkankowego 15% po 21 dniach po zaimplantowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Pakiet nr 3, poz. 55-60

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy wykonany z polidioksanonu, niepowlekany,                       o zdolności podtrzymywania tkankowego 65-70% po 28 dniach oraz o czasie wchłonięcia 180-210 dni. 


W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
10. Pakiet nr 4, poz. 2-4


Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny pleciony, powlekany, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% oraz po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania zgodny z SIWZ?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
11. Pakiet nr 4, poz. 6-11


Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany woskiem                         lub silikonem?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Pakiet nr 6,poz. 2-40


Czy Zamawiający dopuści szew o okresie podtrzymywania po 2 tygodniach 75%, pozostałe parametry bez zmian?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
13. Pakiet nr 6,poz. 42-49


Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego                            i kaprolaktonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, o czasie wchłaniania 90-120 dni, bez haczyków?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Pakiet nr 6, poz.51-53


Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, szybkowchłanialne, wykonane z kwasu poliglikolowego, o zdolności podtrzymywania po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% oraz o czasie wchłaniania 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Pakiet nr 6, poz. 55, poz. 57-59

Czy Zamawiający wydzieli w/w pakiety do osobnego pakietu?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16. Pakiet nr 6, poz. 61-62


Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, syntetyczny, naczyniowy, monofilamentowy, wykonany z polifluorku winylidenu?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
17. Pakiet nr 6, poz. 64-65


Czy Zamawiający dopuści  monofilament syntetyczny niewchłanialny poliamidowy?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
18. Pakiet nr 6, poz. 67-70


Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycje do osobnego pakietu?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
19. Pakiet nr.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr.5 pozycji nr.7 i 8 oraz dopuści watki neurochirurgiczne z nitką wszytą na całej długości  o rozmiarach 12x12 mm i 12x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
20. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:

1)
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2)
w wysokości 0,2% wartości brutto umownej towaru niedostarczonego w ustalonym terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3)
za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej/ brakującej części dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub braków, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/ brakującej części dostawy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4)
50,00 zł za niezgodną z zamówionym asortymentem dostawę,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje powyższą modyfikację.
5)
50,00 zł za dostarczenie towaru z uchybieniem terminowi ważności, 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje powyższą modyfikację.
6)
w wysokości 5% wartości brutto wartości umowy, gdy naruszy postanowienie § 8 niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego odpowiedziami na zapytania należy zamieścić odpowiednią adnotację.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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