**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/28/2019/6** Kraków dnia: 2019-09-10

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 4

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II**”, o następującej treści:

**Dotyczy pakietu 19**

Pytanie nr 1. W celu porównywalności złożonych ofert prosimy o informacje czy zamawiający wymaga wyceny w ofercie jedynie oryginalnych akumulatorów rekomendowanych przez firmę Nihon Kohden jako producenta defibrylatorów opisanych w pakiecie nr 19?

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z §4 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski