Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2019/6	 Kraków dnia: 2019-09-10

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 4

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II”, o następującej treści:

Dotyczy pakietu 19

Pytanie nr 1.	W celu porównywalności złożonych ofert prosimy o informacje czy zamawiający wymaga wyceny w ofercie jedynie oryginalnych akumulatorów rekomendowanych przez firmę Nihon Kohden jako producenta defibrylatorów opisanych w pakiecie nr 19?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z §4 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski