Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2019/8	 Kraków dnia: 2019-09-11

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ -5

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II”, o następującej treści:

Dotyczy pakietu nr.54 - napęd do ortopedii i chirurgii urazowej

W skład pakietu 54 wchodzą urządzenia systemu Acculan 3Ti, które standardowo są napędzane silniczkami elektrycznymi zasilanymi przez akumulatory (GA666 lub GA676)

Jednak Zamawiający w tym pakiecie nie wyszczególnia ani jednego akumulatora.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami producenta tj Firmy Aesculap - Tuttlingen - Niemcy przegląd akumulatorów powinien być wykonywany raz do roku i obejmuje on między innymi wymianę ogniw.

Prosimy o informację czy oferta na wykonanie przeglądu urządzeń wchodzących w skład pakietu 54 ma obejmować również wykonanie przeglądu akumulatorów. Jeżeli tak to prosimy o padanie  ich symboli katalogowych oraz numerów seryjnych.

Odpowiedź: Tak, w skład systemu Acculan 3Ti z pakietu 54 wchodzą dwa akumulatory GA676 o numerach seryjnych 28936 oraz 041498. Zamawiający zamieścił zaktualizowany załącznik nr 1 dotyczący pakietu nr 54.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski