**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/275/2019/6** Rzeszów dnia: 2019-09-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Wymiana okien na parterze w budynku P Politechniki Rzeszowskiej.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z przewidywanym zakresem robót, zwracamy uwagę, iż zabezpieczenie parapetów zewnętrznych jedynie folią może generować roboty dodatkowe. Zdemontowanie stolarki bez uszkodzenia lub demontażu parapetów zewnętrznych, może być po prostu niewykonalne. W związku z tym, czy należy przyjąć wymianę parapetów zewnętrznych, jeśli tak, prosimy o podanie ich rodzajów i wymiarów.

**Odp.** Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany parapetów zewnętrznych, a ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami, na czas remontu, leży po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający