Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  601 /19 	 Częstochowa dnia: 2019-09-27

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, Powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, dot. zadania częściowego nr 2 tj. Dostawa urządzeń do pomiaru twardości materiałów i wyrobów                                                                                                              spr. nr rej. ZP/D-31/A/19

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PYTANIE 1:

W nawiązaniu do postepowania ZP/D-31/A/19 – ZADANIE 2 – Dostawa urządzeń do pomiaru twardości materiałów i wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza dostawę twardościomierza Vickers/ Brinell/ Knoop bez wbudowanego micro kontrolera systemu Ms Windows. Twardościomierz  byłby wyposażony w system umożliwiający gromadzenie danych oraz statystyki takie jak: pomiar całkowity, max., min., średnia, zakres, standardowa odchyłka, wszystko  w czasie rzeczywistym.

ODPOWIEDŹ 1:

Tak. Zamawiający dopuści twardościomierz Vickers/Brinell/Knoop o podanych wyżej parametrach.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.10.2019 r. do godz. 09:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 10.10.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej