**Gmina Gnojnik**

**Gnojnik 363**

**32-864 Gnojnik**

**Pismo: RIiD.271.18.2019** Gnojnik dnia: 2019-10-09

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:

**Zapytanie nr 1:** Proszę udostępnić warunki techniczne przekroczenia gazociągu, kabla teletechnicznego, cieku wodnego oraz warunki zarządcy dróg gminnych w których zaprojektowano wodociąg jak również dokumentację geologiczną.

**Zapytanie nr 2:**  Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju mają być zastosowane rury, gdyż występuje rozbieżność w opisie dokumentacji projektowej a specyfikacji technicznej?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

**Odpowiedź na zapytanie nr 1:**

 Zamieszczono na stronie: <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=47310> -

folder ”Załączniki do odpowiedzi”

**Odpowiedź na zapytanie nr 2:**

Zamawiający informuję, iż należy zastosować Rury: Dz. 160 x 14,6 mm, PE100, RC, SDR11, PN16.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

…………………………..