MODYFIKACJA

Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy

Pakiet nr 1 dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw dwukanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami z laserowo wycinanymi okienkami bocznymi, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 11,5 Fr 16 cm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 11,5 Fr 19,5 cm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 11,5 Fr 24 cm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

W/w zestawy muszą zawierać:

- poliuretanowy cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG z obrotowym do mocowania szwów skrzydełkiem, pozwalającym na wizualizację oraz obrót końcówki po implantacji i stabilizację cewnika,

- igłę wprowadzającą

- prowadnicę

- 2 rozszerzacze

- samoprzylepny sterylny opatrunek na ranę

## ...........................................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 2 dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych z zakrzywionymi ramionami

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw dwukanałowych cewników czasowych z zakrzywionymi ramionami z laserowo wycinanymi okienkami bocznymi, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 11,5 Fr 16 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 11,5 Fr 19,5 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- W/w zestawy muszą zawierać:

- poliuretanowy cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG z obrotowym do mocowania szwów skrzydełkiem, pozwalającym na wizualizację oraz obrót końcówki po implantacji i stabilizację cewnika,

- igłę wprowadzającą

- prowadnicę

- 2 rozszerzacze

- samoprzylepny sterylny opatrunek na ranę

## ...........................................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 3 dostawa zestawów dwukanałowych cewników czasowych wysokoprzepływowych z prostymi ramionami

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw cewników czasowych dwukanałowych, wysokoprzepływowych z prostymi ramionami z laserowo wyciętymi okienkami bocznymi, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 13,5 Fr 16 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 13,5 Fr 19,5 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- W/w zestawy muszą zawierać:

- poliuretanowy cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG z obrotowym do mocowania szwów skrzydełkiem, pozwalającym na wizualizację oraz obrót końcówki po implantacji i stabilizację cewnika,

- igłę wprowadzającą

- prowadnicę

- 2 rozszerzacze

- samoprzylepny sterylny opatrunek na ranę

## ...........................................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 4 dostawa zestawów trójkanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw trójkanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami z laserowo wyciętymi okienkami bocznymi, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12 Fr 16 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 12 Fr 20 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1. W/w zestawy muszą zawierać:

- poliuretanowy cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG z obrotowym do mocowania szwów skrzydełkiem, pozwalającym na wizualizację oraz obrót końcówki po implantacji i stabilizację cewnika,

- igłę wprowadzającą

- prowadnicę

- 2 rozszerzacze

- samoprzylepny sterylny opatrunek na ranę

## ...........................................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 5 dostawa filtrów elektrostatycznych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (j.m) | wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Podatek VAT | wartość brutto | Nr katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%; p/wirusowej 99,999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa nie większa niż 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120 – 1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci umożliwiający przeprowadzenie nebulizacji bez konieczności rozłączania obwodu oddechowego pacjenta, ze zintegrowaną w jednej obudowie zastawką zapewniającą utrzymanie systemu zamkniętego i przepływ nebulizatu z ominięciem warstwy filtracyjnej i warstwy wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji p/bakteryjnej 99,999%, skuteczność względem NaCl – 95% , objętość oddechowa 250 – 1250 ml, przestrzeń martwa 68ml, waga filtra nie większa niż 44g, czas stosowania do 24 godzin | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ...........................................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 6 Dostawa foli do aparatu USG

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena Jedn. | Wartość Netto | VAT (%) | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jałowa folia na głowicę aparatu USG 18x120 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ...........................................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 7: Dostawa czujników, kabli, mankietów.

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Mankiet NIBP, CLINI-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiet NIBP, CLINI-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy, | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet NIBP na przedramię SOFT-CUF MATED | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mankiet NIBP, CLASSIC-CUF, dla pacjentów zakażonych, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, żółty z odpowiednimi konektorami | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet NIBP, CLASSIC-CUF, dla pacjentów zakażonych, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, żółty, z odpowiednimi konektorami | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3,6 m., złączka prostokątna, końcówka mated submin | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel połączeniowy do monitorów Datex (złączka okrągła) | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel połączeniowy do czujników temperatury wielorazowych, pojedynczy, dł. 0,5m | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dla dzieci, wielorazowy, śr. 9,5 mm, dł. 3 m, okrągły | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5 -odprowadzeniowy, dł.3,6 m.,IEC | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG,Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia, Transpack IV ICU, pojedynczy | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kabel do przetworników do pomiaru IBP, do monitorów Marquette | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytki mocujące do przetworników IBP Transpack ICU | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Imadło do płytek mocujących IBP Transpack ICU | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mankiet do szybkich przetoczeń, 500 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LNCS DCI, Czujnik typu klips na palec > 30kg, dł. 90 cm, wielorazowy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LNCS DB-I, Czujnik na palec gumowy miękki > 30 kg, dł. 90 cm, wielorazowy | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kabel połączeniowy do czujników Sp02, Masimo, 3,0 m, połączenie LNCS | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kabel połączeniowy saturacji TruSignal, końcówka Datex - Ohmeda - okrągła, dł. 3m. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Czujnik saturacji na palec TruSignal GE, gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia nawewnętrzną stronę | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kabel połączeniowy TruSignal, końcówka GE, dł. 3 m. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na palec, dł.lm, dla pacjentów > 20 kg,wielorazowy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kabel połączeniowy, EKG,5-odprowadzeniowy, dł. 3m.,IEC, seria 300 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw 3- odprowadzeniowy, EKG, typu klips, serii 300, dł. 75 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Filtr do pochłaniacza C02 Aespire, op.40 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence, nowszy typ | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE : S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance, Excel SE z wentylatorem 7100 i 7900 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kabel czujnika tlenu do Aespire | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zespół zastawki wydechowej (bez czujnika przepływu) | Szt. | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Czujnik do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody GE | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Czujnik LNCS na ucho wielorazowy > 30kg | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Czujnik saturacji Trusigmal GE na ucho typu klips dł. 1m dla pacjenów > 10kg | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Wielorazowy pojemnik na wapno Carrestation | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Miech | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

## ...........................................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 7a: Dostawa czujników, kabli, mankietów.

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia, Transpack IV ICU, pojedynczy | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki mocujące do przetworników IBP Transpack ICU | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imadło do płytek mocujących IBP Transpack ICU | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet do szybkich przetoczeń, 500 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LNCS DCI, Czujnik typu klips na palec > 30kg, dł. 90 cm, wielorazowy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LNCS DB-I, Czujnik na palec gumowy miękki > 30 kg, dł. 90 cm, wielorazowy | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel połączeniowy do czujników Sp02, Masimo, 3,0 m, połączenie LNCS | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr do pochłaniacza C02 Aespire, op.40 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence, nowszy typ | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel czujnika tlenu do Aespire | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zespół zastawki wydechowej (bez czujnika przepływu) | Szt. | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Czujnik do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody GE | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Czujnik LNCS na ucho wielorazowy > 30kg | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wielorazowy pojemnik na wapno Carrestation | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Miech | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

## ...........................................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 8: Dostawa zestawów do pomiaru rzutu serca

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka Vat (%) | Wartość brutto w zł | Producent – numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej musi zawierać: -czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm -częstotliwość własna czujnika > 200 Hz -szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę -dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku -połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe -zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia -rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśnienia -wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i ciśnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym -kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury -poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury przetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika > 200 Hz, z dodatkowym portem na lini płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długości min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika | Szt. | 27 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: -czujnika o częstotliwości własnej > 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypustka, -lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), -lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami -szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 nnnHg - 3 ml/godzinę -brak konieczności kalibracji czujnika -dwóch kraników trój drożnych -dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku -połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe -zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia -prostolinijny przepływ przez czujnik wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej metodą spektofotometrii: - możliwość kalibracji cewnika metodą in Vitro oraz in Vivo -możliwość aktualizacji hemoglobiny -możliwość ciągłego pomiaru Scv02/Sv02 z aktualizacją pomiaru co 2 sek. rozmiary 8 F/20 cm/. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód -kabel interferencyjny do monitora Vigileo | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyncze -długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm) -biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) -przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 200Hz -błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% -odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników -system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek -połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 6. | Trójnik umożliwiający pomiar temperatury iniektatu wstrzykiwanego w trakcie pomiarów hemodynamicznych wykonywanych metodą termodylucji przezpłucnej kompatybilne z zestawem Volume View | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkłucie do tętnicy udowej rozmiar 4F/16cm oraz 5F/20 cm kompatybilne z zestawem VolumeView | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Podwójne rozwidlony przewód interfejsowy do pomiaru temeratury do monitora EV1000 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewód interfejsowy do pomiarów hemodynamicznych oraz do pomiaru OCŻ kompatybilny z monitorem EV1000 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kable interfejsowe do czujników ciśnienia oraz czujników rzutu serca kompatybilne z monitorem EV1000 – 12 pin/ Philips/Ge | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

………………….. dnia ……………………….                                                                                      ……..…………………………………………..
                                                                                                                                                                             czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej
                                                                                                                                                                                            do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy