Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 675 /19

Częstochowa dnia: 2019-10-17

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę reometru rotacyjnego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, spr. nr rej. ZP/ZN-11/19

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

Producent oferowanych przez nas reometrów (nazwa firmy – usunięto) udziela standardowej w USA, 12-to miesięcznej gwarancji. (Nazwa firmy-usunięto) jako autoryzowane centrum serwisowe zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres 24 miesięcy od daty zakupu przyrządu. Czy dopuszczają Państwo takie świadczenie gwarancyjne obejmujące wymianę części przez 12 miesięcy oraz obsługę serwisową przez 24 miesiące od daty zakupu?

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający dopuszcza świadczenie gwarancyjne obejmujące wymianę części przez okres 12 miesięcy oraz bezpłatną obsługę serwisową przez 24 miesiące od daty zakupu.

PYTANIE 2.

Producent zapewnia dostawę w czasie do 90 dni od złożenia zamówienia. Czy akceptują Państwo termin realizacji 95 dni od podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do maksymalnie 50 dni od daty podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 22.10.2019 roku, godz. 11:30 na dzień 24.10.2019 r. godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia 22.10.2019 roku, godz. 12:30 na dzień 24.10.2019 r. godz. 10:15.

Miejsce składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek