Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-39/A/19	 Częstochowa dnia: 2019-10-21

RK-694/19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa prasy do inkludowania próbek metalograficznych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę prasy do inkludowania z możliwością pracy w zakresie ciśnień od 70 do 300 bar wystarczającej w zupełności do pracy z wieloma oferowanymi na rynku żywicami?  TAK

- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę prasy do inkludowania o wadze urządzenia 54 kg z które zapewnia stabilność pracy w różnych warunkach użytkowania? NIE

- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę prasy do inkludowania z możliwością wyboru jednej funkcji chłodzenia Smartcool która zapewnia inteligentne schłodzenie próbek do temperatury 40 °C? Prasa do inkludowania oferuje również zainkludowanie dwóch próbek jednocześnie w jendym cylindrze. NIE

- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę prasy do inkludowania sterowanej przyciskami manualnymi które są intuicyjne dla operatorów? Cały proces przygotowania próbek i tryb pracy urządzenia jest wyświetlany na panelu przednim prasy komunikując jednocześnie operatora o postępie procesu. TAK

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.10.2019r. do godz. 11:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 29.10.2019r. o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski