Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 682/19

Częstochowa dnia: 2019-10-24

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę aparatu do destylacji z parą wodną, spr. nr rej. ZP/ZN-13/19

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z możliwością regulowania mocy pary w zakresie 30-100%?

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek