Załącznik 1.3

Przedmiot przetargu:  elektroda dwubiegunowa  do czasowej stymulacji serca

Parametry graniczne

|  | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Odległość między biegunami co najmniej 10mm | TAK |  |
| Długość całkowita ≥ 115 cm | TAK |  |
| Atraumatyczna końcówka zakończona biegunem | TAK |  |
| Średnica elektrody od 5F do co najmniej 6F | TAK |  |
| Możliwość elektrody z balonem ułatwiającym wprowadzenie do prawej komory serca | TAK |  |

Parametry oceniane

| Możliwość elektrod z mandrynem | 10 pkt |  |
| --- | --- | --- |
| Możliwość elektrody 7 F | 10 pkt |  |