Załącznik 1.14

# Pozycja 1 i 2 ICD VVIR z zaawansowanymi funkcjami terapii arytmii komorowej i ICD z możliwością detekcji sygnału przedsionkowego

Parametry graniczne:

| Waga ( g) < 85 g | Tak |  |
| --- | --- | --- |
| Ważność sterylizacji >12 m-cy | Tak |  |
| Energia defibrylacji co najmniej 40J | Tak |  |
| Możliwość wykonania MRI w co najmniej 1 typie urządzenia | Tak |  |
| 8 szoków wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii | Tak |  |
| Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | Tak |  |
| 10 urządzeń z możliwością detekcji sygnału przedsionkowego i stymulacji w trybie VDD | Tak |  |
| Możliwość stymulacji w trakcie badania MRI | Tak |  |
| Zapamiętywanie ostatniej skutecznej terapii ATP | Tak |  |

Parametry podlegające ocenie.

| Możliwość wykrywania nST |  | 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody oraz wyczerpywania się baterii (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny) |  | 20 pkt |  |
| automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI |  | 20 pkt |  |

Pozycja 3, 4, 5 Elektrody defibrylatorowe: DF4, DF1 i z możliwością detekcji sygnału przedsionkowego

Parametry graniczne

| Elektrody jedno i dwukoilowe | Tak |
| --- | --- |
| Fiksacja aktywna | Tak |
| Co najmniej 1 typ elektrod proMRI | Tak |
| W elektrodach z możliwość detekcji sygnału przedsionkowego -dwie różne długości od końca elektrody do pierścienia pływającego wyczuwającego sygnał przedsionkowy | Tak |

Parametry ocenianie

| Co najmniej 4 mandryny w komplecie | 10 pkt |
| --- | --- |
| Możliwość założenia przez koszulkę 8 F | 10 pkt |