Załącznik 1.15

Pozycja 1 Kardiowerter-defibrylator

Parametry graniczne:

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Waga<150 g |  | TAK |
| Żywotność baterii >7 lat |  | TAK |
| Maksmalna energia defibrylacji >60J |  | TAK |
| Możliwość stymulacji po defibrylacji |  | TAK |
| Zapisy EKG z epizodami arytmii |  | TAK |
| Możliwość wykonania MRI |  | TAK |
| Producent dostarczy programator do urządzenia |  | TAK |

Parametry oceniane

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Co najmniej 5 wyładowań w trakcie 1 epizodu |  | 30 pkt |  |
| 2. | Możliwość detekcji migotania przedsionków |  | 30 pkt |  |

Pozycja 2 i 3 Elektroda kompatybilna z kardiowerterem podskórnym wraz z systemem wprowadzającym

Parametry graniczne

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Długość co najmniej 45 cm |  | TAK |
| 2 niezależne pierścienie do wyczuwania sygnału |  | TAK |
| Możliwość podwiązania elektrody w 2 niezależnych miejscach |  | TAK |
| Koszulka do wprowadzania elektrody |  | TAK |
| MRI kompatybilna |  | TAK |

Parametry oceniane

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grubość nie większa niż 9 F |  | 30 pkt |  |
| 2. | Możliwość wprowadzenia elektrody za pomocą 2 nacięć |  | 30 pkt |  |