Załącznik 1.16

# Pozycja 1 Koszulki naczyniowe z zastawką

Parametry graniczne

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Co najmniej dwie długości koszulek do wyboru | TAK |  |
| Średnica od 6F do przynajmniej 8F do wyboru | TAK |  |
| W zestawie obecne: igła, rozszerzacz, prowadnik i kranik | TAK |  |
| Zastawka hemostatyczna zapobiegająca aspiracji powietrza w trakcie płukania koszulki | TAK |  |

Parametry oceniane

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulki oznaczone różnokolorowym znacznikiem w zależności od jej średnicy |  | 30 pkt |  |
| 2. | Możliwość wyboru koszulek od 5F do 16F |  | 40 pkt |  |
| 3. | Obecność zatrzasku uniemożliwiającego rozejście się rozszerzacza i koszulki w trakcie jej zakładania |  | 30 pkt |  |

Pozycja 2. Koszulki rozrywalne

Parametry graniczne

| Parametry graniczne: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Rozmiary od 7F do co najmniej 11F | TAK |  |
| Prowadnik - końcówka J | TAK |  |
| W każdym zestawie – igła, prowadnik, rozszerzacz, rozrywana koszulka | TAK |  |
| Strzykawka w zestawie | TAK |  |
| Klinowanie rozszerzacza w koszulce | TAK |  |

Parametry oceniane

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość koszulek dłuższych niż 15 cm |  | 50 pkt |  |

Pozycja 3 Y connector

# Parametry graniczne:

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Narzędzie wyposażone w odgałęzienie boczne z wężykiem zakończonym kranikiem | TAK |  |
| Wyposażony w system dwuzastawkowy | TAK |  |
| Ruchoma nakręcana końcówka „męska” | TAK |  |
| Możliwość wprowadzenia cewnika o średnicy 2 i 5 F | TAK |  |

Parametry oceniane:

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażony w zastawkę wysokociśnieniową (co najmniej 10 BAR) |  | 20 pkt |  |

Pozycja 4. Zestaw do nakłucia worka osierdziowego:

Parametry graniczne:

| Parametry: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| W zestawie igła, prowadnik, koszulka z otworami bocznymi | TAK |  |

Parametry oceniane

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znacznik na igle pokazujące ostrą część końcówki |  | 20 pkt |  |

Pozycja 5 Rampa trójdrożna

Parametry graniczne

| Parametry: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Wyposażona w 3 kraniki | TAK |  |
| Ruchoma nakręcana męska końcówka | TAK |  |
| Zastawka wysokociśnieniowa | TAK |  |