Załącznik 1.18

# Pozycja 1 Implantowany rejestrator zdarzeń

Parametry graniczne:

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Czas żywotności baterii – minimum 24 miesiące | TAK |  |
| Automatyczne i ręczne uruchamianie rejestracji | TAK |  |
| Co najmniej jeden pilot do ręcznego uruchamiania rejestracji w zestawie | TAK |  |

Parametry oceniane:

| Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| Waga nie większa niż 15 g |  | 30 pkt |  |