Załącznik 1.19

# Pozycja 1. Sondy usg wewnątrzsercowe

# Parametry graniczne:

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Sonda kompatybilna z urządzeniem usg Philips CX 50 | TAK |  |
| Długość wewnątrznaczyniowej części sondy co najmniej 80 cm | TAK |  |
| Możliwość zgięcia końcówki sondy w 2 płaszczyznach | TAK |  |

Parametry oceniane:

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wprowadzenia sondy przez koszulkę 10 F |  | 20 pkt |  |
| 2. | Możliwość zgięcia końcówki co najmniej 120 stopni |  | 20 pkt |  |