Załącznik 1.20

# Pozycja 1. Stymulator DDD o zmniejszonej wielkości

Parametry graniczne:

| Waga ( g) < 20 g | Tak |  |
| --- | --- | --- |
| Objętość mniej niż 10 ml | TAK |  |
| Ważność sterylizacji ( miesiące) min. 12 | Tak |  |
| Unikanie niepotrzebnej stymulacji komór | Tak |  |
| Automatyczny pomiar progu i dostosowania amplitudy impulsu w kanale przedsionkowym i komorowym na zasadzie beat to beat | Tak |  |
| Algorytm zapobiegający migotaniu przedsionków | Tak |  |

Parametry podlegające ocenie.

| Algorytmy zapobiegające napadom migotania przedsionków |  | 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezprzewodowa komunikacja |  | 20 pkt |  |
| Żywotność baterii co najmniej 9 lat |  | 20 pkt |  |

Pozycja 2. Elektrody do stymulacji endokawitarnej

Parametry graniczne

| Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby | TAK |
| --- | --- |
| Kształt mandrynu prosty i litery "J" | TAK |
| Polarność – Bipolarna | TAK |
| Długość elektrody 52 i 58 cm | TAK |
| Co najmniej 1 typ elektrody proMRI | TAK |

Parametry oceniane

| Co najmniej cztery mandryny w zestawie | 10 pkt |
| --- | --- |
| Możliwość wprowadzenia elektrody przez koszulkę 6 F | 10 pkt |