Załącznik 1.21

Pozycja 1 i 2 Stymulator DDD z zaawansowanym sensorem i  automatycznym wykrywaniem pola magnetycznego

Parametry graniczne:

| Waga < 30 g | Tak |  |
| --- | --- | --- |
| Ważność sterylizacji ( miesiące) min. 12 | Tak |  |
| Żywotność > 11 lat | Tak |  |
| Rodzaj stymulacji: DDDR, DDIR, DDD, VDD, DVI, VVIR, AAIR, AAT | Tak |  |
| Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji na zasadzie beat to beat | Tak |  |
| Algorytm unikania niepotrzebnej stymulacji komór | Tak |  |
| Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak |  |
| Dwa sensory, w tym 1 reagujący na stan emocjonalny pacjenta w połowie urządzeń | Tak |  |
| Funkcja automatycznie przełączająca się w tryb MRI po wykryciu pola magnetycznego urządzeń | TAK |  |

Parametry podlegające ocenie.

| Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod |  | 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezprzewodowa komunikacja |  | - pkt |  |

Pozycja 3 Elektrody endokawitarne

Parametry graniczne

| Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby | TAK |
| --- | --- |
| Kształt mandrynu prosty i litery "J" | TAK |
| Polarność – Bipolarna | TAK |
| Długość elektrody co najmniej 53 i 60 cm | TAK |
| Elektrody proMRI | TAK |

Parametry oceniane

| Co najmniej cztery mandryny w zestawie | 10 pkt |
| --- | --- |
| Możliwość wprowadzenia przez koszulkę 6F | 10 pkt |
| Możliwość zamawiania elektrod krótszych niż 46 cm | 10 pkt |