Załącznik 1.24

Pozycja 1 Stymulator jednojamowy z rozbudowanymi funkcjami proMRI

Parametry graniczne:

| Waga ( g) < 25 g | Tak |  |
| --- | --- | --- |
| Ważność sterylizacji ( miesiące) min. 12 | Tak |  |
| Rodzaj stymulacji: VVIR, AAIR, | Tak |  |
| Częstość podstawowa co najmniej w zakresie 40-170 | Tak |  |
| Możliwość wykonania MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia | Tak |  |

Parametry podlegające ocenie.

| Algorytm stabilizujący rytm komór podczas AT/AF |  | 20 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | 20 pkt |  |
| Żywotność > 10 lat |  | - pkt |  |

Pozycja 2 Elektrody endokawitarne

Parametry graniczne

| Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby | TAK |
| --- | --- |
| Kształt mandrynu prosty i litery "J" | TAK |
| Polarność – Bipolarna | TAK |
| Możliwość założenia przez koszulkę 7F | TAK |
| Długość elektrody 58 cm | TAK |
| Elektroda proMRI | TAK |

Parametry oceniane

| Co najmniej cztery mandryny w zestawie | 10 pkt |
| --- | --- |