Załącznik 1.25

# Pozycja 1 Zestaw do zamykania uszka lewego przedsionka

# 

Parametry graniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: | |
| Urządzenie składające się z materiału rozprężającego się w jamach serca po uwolnieniu z systemu dostarczającego |  | TAK |
| Urządzenie składające się z części kotwiczącej w uszku lewego przedsionka oraz części zamykającej ujście uszka lewego przedsionka, obie części połączone przewężeniem |  | TAK |
| Możliwość ponownego złożenia urządzenia po jego rozłożeniu |  | TAK |
| Zestaw wyposażony w koszulkę umożliwiającą wprowadzenie urządzenia w obręb lewego przedsionka |  | TAK |
| Co najmniej 5 różnych wielkości urządzenia |  | TAK |

Parametry oceniane

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna  ilość  punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| 1. | Zakres średnicy części kotwiczącej 16-34 mm |  | 30 pkt |  |
| 2. | Zakres średnicy części zamykającej ujście lewego przedsionka 22-41 mm |  | 30 pkt |  |