Załącznik 1.26

# Pozycja 1,2,3 Zestaw do stymulacji pęczka Hisa, Nóż do rozcinania koszulki, Zastawka do koszulki

Parametry graniczne:

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroda dwubiegunowa o aktywnej fiksacji |  | TAK |
| Koszulki kompatybilne z elektrodami |  | TAK |
| Długość elektrod co najmniej 58 cm |  | TAK |
| Nóż do rozcinania koszulki, zastawka do koszulki |  | TAK |
| Średnica elektrody poniżej 5 F |  | TAK |

Parametry oceniane:

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Co najmniej 3 długości elektrod |  | 30 pkt |  |
| 2. | Co najmniej 2 różne krzywizny koszulek |  | 30 pkt |  |