Pismo: KC-zp.272-680/19                  					Kraków, 2019-10-28

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

# Zmiany SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-10-28 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony” którego przedmiotem jest dostawa zestawu do badań mikrotermometrycznych próbek geologicznych z wykorzystaniem podczerwieni - KC-zp.272-680/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Czy Zamawiający dopuści ofertę na mikroskop z obiektywem do podczerwieni 50x klasy achromatycznej?

2 . Czy Zamawiający dopuści mikroskop z obiektywem 100x klasy achromatycznej z parametrami: odległość robocza 7,6 mm; apertura NA 0,60??

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający dokonuje zmian siwz w pkt. 3.2

JEST :

Zestaw obiektywów - obiektywy długodystansowe (odległość robocza powyżej 4,8 mm), dopuszczalny rodzaj obiektywów to obiektywy semiapochromatyczne 
i lepsze, korygowane do nieskończoności, o powiększeniach: 5x, 10x, 20x, 50x, 100x oraz dodatkowy, dedykowany do obserwacji w podczerwieni (IR) obiektyw 
o min. powiększeniu 50x

WINNO BYĆ:
Zestaw obiektywów - obiektywy długodystansowe (odległość robocza powyżej 4,8 mm), wymagany rodzaj obiektywów to obiektywy achromatyczne lub równoważne , korygowane do nieskończoności, o powiększeniach: 5x, 10x, 20x, 50x, 100x oraz dodatkowy, dedykowany do obserwacji w podczerwieni (IR) obiektyw
o min. powiększeniu 50x

Ad.2

TAK, ponieważ w Zamawiający wymaga odległość roboczą powyżej 4,8 mm.