Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Znak sprawy: ZP/D-53/A/19	 Częstochowa dnia: 2019-10-29

Pismo: RK - 692/19

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ oraz P O W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa 2 szybkich kamer wraz z synchronizatorem oraz generatorem posiewu do systemu PIV dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa 2 szybkich kamer wraz z synchronizatorem oraz generatorem posiewu do systemu PIV dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W rozdziale 3 SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia:

BYŁO:

- Kamera do pomiarów PIV zaimplementowana w programie DynamicStudio v6 lub nowszym tj. bezpośrednia obsługa parametrów kamery (rozdzielczość, częstotliwość pracy, tryb pracy, czas między zdjęciami w trybie PIV i inne), bezpośredni podgląd i zapis rejestrowanych obrazów.

Kamera o parametrach nie gorszych niż:

  - rozdzielczość otrzymywanych zdjęć minimum 2560x1600 pixeli – 4Mpix

  - częstotliwość pracy minimum 800Hz przy pełnej rozdzielczości

  - możliwość prazy z większą częstotliwością przy zredukowanej rozdzielczości z parametrami nie gorszymi niż:

    - 1190 Hz przy 1600x1600 pixeli

    - 1460 Hz przy 2048x1080 pixeli

    - 3310 Hz przy 1280x720 pixeli

  - przystosowana do pracy w trybie PIV (double frame) z minimalnym czasem miedzy klatkami nie większym niż 1.75µs

  - monochromatyczna

  - sensor CMOS

  - głębia obrazu minimum 12 bit

  - wielkość pojedynczego pixela minimum 10x10 µm

  - pamięć wewnętrzna kamery minimum 18GB

  - Interface Gigabit Ethernet

  - synchronizacja poprzez sygnały TTL 5V

JEST:

- Kamera do pomiarów PIV zaimplementowana w programie DynamicStudio v6 lub nowszym tj. bezpośrednia obsługa parametrów kamery (rozdzielczość, częstotliwość pracy, tryb pracy, czas między zdjęciami w trybie PIV i inne), bezpośredni podgląd i zapis rejestrowanych obrazów.

Kamera o parametrach nie gorszych niż:

a. rozdzielczość otrzymywanych zdjęć minimum 1280x1280 pixeli – 1.6Mpix

b. częstotliwość pracy minimum 1850Hz przy pełnej rozdzielczości

c. możliwość prazy z większą częstotliwością przy zredukowanej

rozdzielczości z parametrami nie gorszymi niż:

i. 2310 Hz przy 1280x1024 pixeli

ii. 2780 Hz przy 1024x1024 pixeli

d. przystosowana do pracy w trybie PIV (double frame) z minimalnym

czasem

miedzy klatkami nie większym niż 1.5µs

e. monochromatyczna

f. sensor CMOS

g. głębia obrazu minimum 12 bit

h. wielkość pojedynczego pixela minimum 10x10 µm

i. pamięć wewnętrzna kamery minimum 12 GB

j. Interface Gigabit Ethernet

k. synchronizacja poprzez sygnały TTL 5V

l. zasilanie, kabel transmisji danych

m. dostawa, instalacja i uruchomienie na posiadanym przez Zamawiającego

programie DynamicStudio

n. obiektyw do kamery z odpowiednim mocowaniem do w/w kamery o

ogniskowej 50mm i f/1.4

o. filtr pasmowy mocowany na obiektyw kamery o średnicy minimum 50mm,

przepuszczający wiązkę laserową 532nm z pasmem nie większym niż 30nm i

transmisją nie mniejszą niż 80%

p. statyw do mocowania i pozycjonowania kamery

W rozdziale 17 SIWZ tj. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

BYŁO:

## 17.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Termin realizacji | 15 % |
| 3 | Okres gwarancji | 15 % |
| 4 | Pamięć wewnętrzna kamery | 10 % |

JEST:

## 17.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Termin realizacji | 15 % |
| 3 | Okres gwarancji | 15 % |
| 4 | Pamięć wewnętrzna pierwszej kamery | 10 % |

BYŁO:

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 17.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| 4 | Pamięć wewnętrzna kamery Pamięć wewnętrzną kamery należy podać w Formularzu oferty. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Liczba punktów= G/10*100*waga G - liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10, gdzie pamięć wewnętrzna kamery: - 36 GB – 10.00 pkt. - 18 GB – 0.00 pkt. |
| --- | --- |

JEST:

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 17.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| 4 | Pamięć wewnętrzna pierwszej kamery Pamięć wewnętrzną pierwszej kamery należy podać w Formularzu oferty. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Liczba punktów= G/10*100*waga G - liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10, gdzie pamięć wewnętrzna pierwszej kamery: - 36 GB – 10.00 pkt. - 18 GB – 0.00 pkt. |
| --- | --- |

Nowy formularz ofertowy w załączeniu

Z uwagi na powyższe, Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia                   07.11.2019 r. do godz. 09:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 07.11.2019 r. o godz. 10:20 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej