Sufit rastrowy : wymagania

Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm

Rozmiar oczka w świetle: - 50 mm

Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie

instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające)

mogą być poprowadzone ponad sufitem.

Klasyfikacja ogniowa:

wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na

ogień, jako materiał niepalny

Parametry techniczne:

- waga - 2,48 kg/m2

- ilość mb profili/m2 - 33,34 mb/m2

- pow. otwarta sufitu - 66,70 %