Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK -  735/ 19

Częstochowa dnia: 2019-11-07

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego, POWIADOMIENIE o zmianach w Zapytaniu ofertowym oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/ZO-07/19

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

Zadanie nr 1

Poz. 1. Oscyloskop

Czy Zamawiający wymaga oscyloskopu z 16 kanałami cyfrowymi oraz z interfejsem USB-GPIB?

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający nie wymaga oscyloskopu o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 2.

Zadanie nr 1

Poz. 5 Zasilacz 30V/20A

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz nie dostosowany do pracy równoległej i szeregowej?

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający dopuszcza zasilacz o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 3.

Zadanie nr 1

Poz. 9 Stół laboratoryjny

Czy Zamawiający dopuszcza stół o wymiarach 1600x850x810 bez przyłączy trójfazowych?

ODPOWIEDŹ 3.

Zamawiający dopuszcza stół o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 4.

Zadanie 2

Poz. 1. Oscyloskop

Czy Zamawiający wymaga oscyloskop z interfejsem USB-GPIB?

ODPOWIEDŹ 4.

Zamawiający nie wymaga oscyloskopu o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 5.

Zadanie 2

Poz. 5 Zasilacz 80V/20A

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz nie dostosowany do pracy równoległej i szeregowej?

ODPOWIEDŹ 5.

Zamawiający dopuszcza zasilacz o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 6.

Zadanie 2

Poz. 9 Stół laboratoryjny

Czy Zamawiający dopuszcza stół o wymiarach 1600x850x810 bez przyłączy trójfazowych?

ODPOWIEDŹ 6.

Zamawiający dopuszcza stół o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 7.

Ze względu na fakt, że asortyment pochodzi z różnych źródeł dystrybucji, niektóre z pozycji wymagają dłuższych terminów realizacji.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ 7.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy.

Zamawiający przedłuża termin realizacji do najpóźniej 15 grudnia 2019 r.

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Zapytaniu ofertowym w następujący sposób:

BYŁO:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

10 dni od daty podpisania umowy – dla zadania częściowego 1 i 2 (termin maksymalny)

VII. KRYTERIA OCENY OFERT (dla zadania częściowego nr 1 i 2)

b) termin dostawy 20%

- do 10 dni – 0,00 pkt.

- do 7 dni – 10,00 pkt.

- do 5 dni – 20,00 pkt.

JEST:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 16 grudnia 2019 r. – dla zadania częściowego 1 i 2

VII. KRYTERIA OCENY OFERT (dla zadania częściowego nr 1 i 2)

b) termin dostawy 20%

- do 16 grudnia 2019 r. – 0,00 pkt.

- do 10 grudnia 2019 r. – 10,00 pkt.

- do 5 grudnia 2019 r. – 20,00 pkt.

Nowy formularz cenowy w załączeniu.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 08.11.2019 roku, godz. 10:00 na dzień 13.11.2019 r. godz. 10:00.

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

dr hab. inż. Marek Lis, prof. PCz

Dziekan Wydziału Elektrycznego