Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK -   753 / 19

Częstochowa dnia: 2019-11-12

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego, POWIADOMIENIE o zmianach w Zapytaniu ofertowym oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/ZO-07/19

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

Zadanie nr 1

Poz. 2. Multimetr cyfrowy

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr z bezpieczeństwem z kat. III 600V / kat. II 1000V ?

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający dopuszcza sprzęt o podanych parametrach.

PYTANIE 2.

Zadanie nr 1

Poz. 4. Wysokonapięciowa sonda różnicowa.

Czy Zamawiający dopuszcza sondę z zasilaniem sieciowym, bez zasilania bateryjnego?

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający dopuszcza sprzęt o podanych parametrach.

PYTANIE 3.

Zadanie nr 1

Poz. 8  Tester akumulatorów

Czy Zamawiający dopuszcza tester bez pomiaru prądu AC, prądu DC oraz temperatury ujemnego bieguna akumulatora?

ODPOWIEDŹ 3.

Zamawiający dopuszcza sprzęt o podanych parametrach.

PYTANIE 4.

Zadanie nr 2

Poz. 2. Multimetr cyfrowy

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr z bezpieczeństwem z kat. III 600V / kat. II 1000V ?

ODPOWIEDŹ 4.

Zamawiający dopuszcza sprzęt o podanych parametrach.

PYTANIE 5.

Zadanie nr 2

Poz. 4. Wysokonapięciowa sonda różnicowa.

Czy Zamawiający dopuszcza sondę z zasilaniem sieciowym, bez zasilania bateryjnego?

ODPOWIEDŹ 5.

Zamawiający dopuszcza sprzęt o podanych parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 13.11.2019 roku, godz. 10:00 na dzień 15.11.2019 r. godz. 10:00.

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

dr hab. inż. Marek Lis, prof. PCz

Dziekan Wydziału Elektrycznego