| Parametry punktowane | Punktacja | TAK /NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc silnika powyżej 160 KM | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
| Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków tj. rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi (system ma być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
| Elektrycznie domykane drzwi przesuwne prawe i lewe (system ma być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
| Fotel u wezgłowia noszy z elektrycznie zwalnianym systemem przesuwu umożliwiającym zajęcie prawidłowej pozycji u wezgłowia noszy oraz ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przechodzenie z przedziału medycznego do kabiny kierowcy | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Nosze składne do pozycji krzesła transportowego | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
| System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół transportera w trakcie jego załadunku do ambulansu w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na stole medycznym (lawecie) a zwolniony jest mechanizm składania podwozia transportera | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
| Razem maksymalnie | 100 pkt |  |  |

W celu porównania ofert w kryteriach poza cenowych zostanie zastosowany wzór:

Po

P = -------  x 100 x waga 40% = liczba punktów.

Pn

gdzie:

Po   -  punkty przyznane ofercie ocenianej

Pn   -  najwyższa liczba punktów przyznanych ważnej ofercie