Znak sprawy: KA-2/154/2019

#### Załącznik nr 1 do SIWZ

## OFERTA

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej):

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………

miasto:     ...................................................    województwo: ……………………..…

tel. ...........................................................

e-mail: ....................................................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

NIP: ............................................................., REGON: ..............................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.: „ Dostawa reaktora ciśnieniowego z wyposażeniem dla Instytutu Chemii i Technologii Organicznej ” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę:

| Cena netto | stawka podatku VAT | Cena brutto wraz z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- |
| ………………. zł | 23% | …………………………………… zł słownie: …………………………………………………………… |

INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

Reaktor ciśnieniowy z wyposażeniem (autoklaw)

Specyfikacja (proszę podać nazwę urządzenia, producenta, typ/model) : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Dane do kryteriów pozacenowych:

## Zakres temperatur pracy reaktora:………………….. o C /wpisać do ilu o C/

## Zakres ciśnienia roboczego:……………………bar /wpisać do ilu barów/

## Zamkniecie reaktora:……………………………………………….

wpisać właściwe: pierścień dzielony/ gwintowana głowica

Możliwość rozbudowy- Rozbudowa o układ grzania naczynia reaktora z kontrolą temperatury wewnątrz naczynia:…………………….

Wpisać właściwe: TAK/ NIE

Możliwość zamienienia naczynia- Możliwość zamienienia naczynia stalowego na naczynie szklane pracujące w temperaturze do 200o C pod ciśnieniem  max. 10 bar, wraz z odpowiednim dyskiem(płytką) bezpieczeństwa i siatką ochronną dla naczynia……………………………..

Wpisać właściwe: TAK/ NIE

Zestaw wyposażony w:

| Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia /można wpisać TAK jeśli parametry są takie same jak wymagane przez Zamawiającego/ |
| --- | --- |
| 1) Reaktor ciśnieniowy o naczyniu stalowym i objętości od min. 100 cm3 do max 150 cm3 |  |
| 2) Zakres temperatur pracy – minimum od temperatury pokojowej do 200oC |  |
| 3) Zakres ciśnień pracy reaktora – od ciśnienia atmosferycznego do minimum 100 bar |  |
| 4) dopasowany wkład teflonowy do naczynia reaktora (tzw. inertyzacja powierzchni wewnętrznej naczynia bez znaczących strat objętości |  |
| 5) dopasowany wkład szklany do naczynia reaktora (inertyzacja ścianek naczynia bez znaczących strat objętości) |  |
| 6) uszczelki naczynia reaktora dopasowane do zakresu temperatur i ciśnień roboczych |  |
| 7) system pobierania próbek ciekłych w czasie pracy urządzenia (w podwyższonej temperaturze pod ciśnieniem) – rurka wgłębna z zaworem odcinającym |  |
| 8) system pozwalający doprowadzić gaz do wnętrza reaktora z zaworem odcinającym |  |
| 9) manometr mierzący ciśnienie wewnątrz reaktora 10) zawór odpowietrzający, tj. zawór pozwalający na obniżenie ciśnienia wewnątrz reaktora do ciśnienia atmosferycznego |  |
| 11) płytka (dysk) bezpieczeństwa |  |
| 12) wbudowana termopara do pomiaru temperatury wewnątrz reaktora |  |
| 13)Gwarancja – min. 12 miesięcy |  |

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z SIWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: zgodnie z SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferta została złożona na ......................... stronach  kolejno ponumerowanych

od ...........................  do .........................

- Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

- .....................................................     2.  ..............................................

- .....................................................     4. ....................................................

- Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

...........................................................................................

czytelny podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).