Znak sprawy: **KA-2/154/2019**

#### Załącznik nr **1 do SIWZ**

## OFERTA

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)[[1]](#footnote-1):

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................ kod pocztowy:……………………

miasto: ................................................... województwo: ……………………..…

tel. ...........................................................

e-mail: ....................................................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

NIP: ............................................................., REGON: ..............................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.: **„ Dostawa reaktora ciśnieniowego z wyposażeniem dla Instytutu Chemii i Technologii Organicznej ”** oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena netto** | **stawka****podatku VAT** | **Cena brutto wraz z podatkiem VAT** |
| ………………. **zł** | **23%** | …………………………………… zł*słownie: ……………………………………………………………* |

**INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:**

**Reaktor ciśnieniowy z wyposażeniem (autoklaw)**

Specyfikacja (proszę podać nazwę urządzenia, producenta, typ/model) : **………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………**

Dane do kryteriów pozacenowych:

**Zakres temperatur pracy reaktora:…………………..** **o C** /wpisać do ilu o C/

**Zakres ciśnienia roboczego:……………………bar** /wpisać do ilu barów/

**Zamkniecie reaktora:……………………………………………….**

 wpisać właściwe: pierścień dzielony/ gwintowana głowica

**Możliwość rozbudowy-** Rozbudowa o układ grzania naczynia reaktora z kontrolą temperatury wewnątrz naczynia:…………………….

 Wpisać właściwe: TAK/ NIE

**Możliwość zamienienia naczynia**- Możliwość zamienienia naczynia stalowego na naczynie szklane pracujące w temperaturze do 200o C pod ciśnieniem max. 10 bar, wraz z odpowiednim dyskiem(płytką) bezpieczeństwa i siatką ochronną dla naczynia……………………………..

 Wpisać właściwe: TAK/ NIE

Zestaw wyposażony w:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowanego urządzenia****/można wpisać TAK jeśli parametry są takie same jak wymagane przez Zamawiającego/** |
| **1) Reaktor ciśnieniowy o naczyniu stalowym i objętości od min. 100 cm3 do max 150 cm3** |  |
| **2) Zakres temperatur pracy – minimum od temperatury pokojowej do 200oC**  |  |
| **3) Zakres ciśnień pracy reaktora – od ciśnienia atmosferycznego do minimum 100 bar**  |  |
| **4) dopasowany wkład teflonowy do naczynia reaktora (tzw. inertyzacja powierzchni wewnętrznej naczynia bez znaczących strat objętości** |  |
| **5) dopasowany wkład szklany do naczynia reaktora (inertyzacja ścianek naczynia bez znaczących strat objętości)** |  |
| **6) uszczelki naczynia reaktora dopasowane do zakresu temperatur i ciśnień roboczych** |  |
| **7) system pobierania próbek ciekłych w czasie pracy urządzenia (w podwyższonej temperaturze pod ciśnieniem) – rurka wgłębna z zaworem odcinającym** |  |
| **8) system pozwalający doprowadzić gaz do wnętrza reaktora z zaworem odcinającym**  |  |
| **9) manometr mierzący ciśnienie wewnątrz reaktora****10) zawór odpowietrzający, tj. zawór pozwalający na obniżenie ciśnienia wewnątrz reaktora do ciśnienia atmosferycznego** |  |
| **11) płytka (dysk) bezpieczeństwa** |  |
| **12) wbudowana termopara do pomiaru temperatury wewnątrz reaktora**  |  |
| **13)Gwarancja – min. 12 miesięcy** |  |

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany **w terminie zgodnym z SIWZ**.
2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: **zgodnie z SIWZ**.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy / i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas **30** dni.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[3]](#footnote-3)
8. Oferta została złożona na ......................... stronach kolejno ponumerowanych

od ........................... do .........................

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :
2. ..................................................... 2. ..............................................
3. ..................................................... 4. ....................................................
4. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

**Uwaga:** W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

 ...........................................................................................

*czytelny podpis osoby uprawnionej do składania*  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1. W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów [↑](#footnote-ref-1)
2. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).* [↑](#footnote-ref-3)