Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 810/19

Częstochowa dnia: 2019-11-21

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę drona ze zintegrowaną kamerą termowizyjną-wideo na gimbalu, spr. nr rej. ZP/ZN-16/19

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

Proszę o doprecyzowanie terminu zintegrowana kamera termowizyjna IR + wideo HD. Ponieważ proponowana przez nas konfiguracja nie posiada wbudowanego dysku SSD w kamerze tylko max 128 GB karta SD.

ODPOWIEDŹ 1.

Przez integrację Zamawiający rozumie jednoczesną rejestrację obrazów IR i video przez jedno urządzenie. Zamawiający wymaga dysku SSD umieszczonego w kamerze termowizyjnej.

PYTANIE 2.

Również praca kamer jest możliwa tylko za pośrednictwem drona i dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne iOS / Android. Zintegrowana kamera nie posiada wbudowanego systemu OS.

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający wymaga możliwości samodzielnej pracy kamery (bez drona, np. w laboratorium, z własnym zasilaczem). W specyfikacji jest wymaganie własnego systemu operacyjnego, ale Zamawiający dopuszcza również kamerę z możliwością  wykorzystywania jej podłączonej do laptopa z dostarczonym odpowiednim oprogramowaniem.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 22.11.2019 roku, godz. 10:30 na dzień 26.11.2019 r. godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia 22.11.2019 roku, godz. 11:10 na dzień 26.11.2019 r. godz. 12:10.

Miejsce składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek