SAMODZIELNA PUBLICZNA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ul. Bocheńska 26

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.NPR.271.3.2019/6	 Niepołomice dnia: 2019-11-22

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: DOSTAWA  AMBULANSU  TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA  POTRZEB  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  W  NIEPOŁOMICACH.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego

dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty - tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

2) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

3) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

4) Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego.

5) Dotyczy adaptacji pojazdu bazowego, I. Nadwozie - Prosimy o podanie marki i modelu krzesełka kardiologicznego, które będzie przewożone w schowku zewnętrznym.

6) Dotyczy adaptacji pojazdu bazowego, I. Nadwozie - Prosimy o podanie marki i modelu noszy podbierakowych, które będą przewożone w schowku zewnętrznym.

7) Dotyczy adaptacji pojazdu bazowego, I. Nadwozie - Prosimy o podanie marki i modelu deski ortopedycznej, która będzie przewożona w schowku zewnętrznym.

8) Dotyczy adaptacji pojazdu bazowego, XII. Wyposażenie przedziału medycznego - Prosimy o doprecyzowanie, czy po stronie Wykonawcy są uchwyty do wymienionego sprzętu, czy jedynie zapewnienie miejsca ich mocowania? Dotyczy adaptacji pojazdu bazowego, VI. Przedział medyczny - Jeśli Wykonawca ma zamontować uchwyty do wymienionego sprzętu prosimy o podanie marek i modeli sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna).

9) Dotyczy adaptacji pojazdu bazowego. VI. Przedział medyczny – Jeśli Wykonawca ma zamontować uchwyty do wymienionego sprzętu prosimy o podanie marek i modeli sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego (defibrylator, respirator, pompa dyfuzyjna).

10) W związku z udostępnieniem i wymaganiem producenta do nowo produkowanych pojazdów ciężarowych kat N1 przeznaczonych w końcowym etapie produkcji na ambulans sanitarny kat M1, specjalnej wersji oprogramowania dedykowanej wyłącznie dla pojazdów specjalnych tj. takich które w końcowym etapie produkcji przeznaczone są np. na ambulanse i są homologowane jako ambulans sanitarny zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający po rejestracji pojazdu, udostępni Wykonawcy ambulansu pojazd na czas max do 30 dni roboczych od zarejestrowania ambulans , w celu zainstalowania w/w oprogramowania na koszt i ryzyko Wykonawcy?.

Uzasadnienie : Nowe oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy ambulansu dedykowane jest wyłącznie dla pojazdów które w końcowej fazie produkcji stają się pojazdami specjalnymi. Takie oprogramowanie nie jest dostępne dla pojazdów kategorii N1 czyli ciężarowych, a więc nie można go zainstalować na etapie produkcji pojazdu bazowego .

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. SPSPR w Niepołomicach na własny koszt będzie przeprowadzała przeglądy serwisowe w ASO.

Ad. 2. Przeglądy zabudowy pogwarancyjne będą płatne przez SPSPR N-ce.

Ad. 3. Przeglądy pogwarancyjne sprzętu będą płatne przez SPSPR N-ce.

Ad. 4. Przebieg oczny około 45 – 50 tys. km rocznie.

Ad. 5. Medirol ROLMAN K312.

Ad. 6. Nosze podbieraki FERNO.

Ad. 7. Deska FERNO.

Ad. 8. Zamawiający dostarczy uchwyt do LIFEPAK 15 oraz uchwyt pod ssak OB 1000. Uchwyt pod respirator
           ParaPac po stronie wykonawcy, uchwyt pod pompę infuzyjną – uniwersalny na rurkę po stronie

wykonawcy, uchwyt pod drukarkę hp 100 po stronie wykonawcy, uchwyt do tabletu Getac po stronie

wykonawcy.

Ad. 9. Montaż uchwytów określonych w punkcie 8 po stronie wykonawcy

Ad. 10. Zamawiający udostępni pojazd na okres max. 30 dni roboczych w celu zainstalowania wymienionego

w pytaniu oprogramowania na koszt i ryzyko wykonawcy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

…………………………….