Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/154/2019/5	 KRAKÓW dnia: 2019-11-22

L.Dz.KA-2/ 1106 /2019

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-22 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawę reaktora ciśnieniowego z wyposażeniem dla Instytutu Chemii i Technologii Organicznej.

Pytania:

1. Czy przedmiotem oferty ma być reaktor z grzałką i sterownikiem temperatury?

2. Czy przedmiotem oferty ma być reaktor z mieszadłem? Jeśli tak, to czy chodzi o mieszadło mechaniczne, czy też magnetyczne.

Odpowiedzi:

Ad.1.

Reaktor opisany w zamówieniu jest bez grzałki (ogrzewanie będzie realizowane poprzez medium zewnętrzne) jednak wymagana jest wbudowana termopara celem pomiaru temperatury wewnątrz naczynia.

Ad.2.

Reaktor opisany w zamówieniu jest naczyniem bez mieszadła.