SAMODZIELNA PUBLICZNA STACJA

POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ul. Bocheńska 26

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.NPR.271.3.2019/8	 Niepołomice dnia: 2019-11-25

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

DOSTAWA  AMBULANSU  TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA  POTRZEB  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  W  NIEPOŁOMICACH.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla jednego ambulansu.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc "fabryczny/fabrycznie wyposażony" ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie np. "niby fabryczne" doposażenie w stacji obsługi danej marki.

3. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów prosimy o potwierdzenie, że poprzez automatyczną skrzynię biegów Zamawiający ma na myśli:

Skrzynię stricte AUTOMATYCZNĄ, której budowa opiera się o sprzęgło hydrokinetyczne (nie jak w przypadku skrzyń zautomatyzowanych/zrobotyzowanych, gdzie skrzynia biegów to tradycyjna skrzynia mechaniczna, w której poszczególne przełożenia są zmieniane siłownikami elektrohydraulicznymi. Kierowca zmienia biegi dźwignią w trybie sekwencyjnym (w jednej płaszczyźnie) lub przyciskami przy kierownicy. Przesunięcie dźwigni zmiany biegów powoduje także uruchomienie siłowników sterujących pracą sprzęgła, dzięki czemu wyeliminowano pedał sprzęgła. Nie oznacza to wcale, że w ogóle wyeliminowano sprzęgło i jego elementy takie jak: tarczę sprzęgła, wysprzęgliki hydrauliczne czy docisk sprzęgła. Są one elementami przeniesienia napędu tyle, ze zostały zabudowane wewnątrz skrzyni. Skrzynia taka dział nieprecyzyjnie, przyszarpuje podczas zmiany biegów oraz nie posiada pozycji "P" czyli PARKING charakterystycznej jedynie dla skrzyni w pełni automatycznej) zapewniające płynną zmianę biegów, umożliwiającą wybranie pozycji "P" czyli PARKING zabezpieczającą zaparkowany pojazd przed odtoczeniem się, a zmiana położenia dźwigni wybierania biegów pozwala na wybranie standardowych położeń tj. D -Drive, R -bieg wsteczny, N- położenie neutralne, P- położenie parkingowe

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z DMC do max. 4,1 t?

5. Z uwagi, iż Zamawiający dopuszcza samochód powyżej 3,5 t., który standardowo wyposażony jest w ograniczniki prędkości oraz tachograf, a żeby je zdjąć samochód musi być zarejestrowany, prosimy o dopuszczenie sytuacji, w której Wykonawca na swój koszt zdemontuje tachograf i wyłączy ogranicznik prędkości do 30 dni od zarejestrowania samochodu przez Zamawiającego lub Zamawiający zgodzi się zarejestrować samochód wcześniej w celu odbioru już ambulansu bez ogranicznika.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez poduszek bocznych nadokiennych?

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez podłokietnika dla fotela pasażera?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Szacowany przebieg pojazdu w ciągu roku to 45-50 tys. km.

Ad.2. Pojazd na bazie fabrycznego samochodu Mercedes Benz z zabudową wyspecjalizowanej Firmy do tego

typu pojazdów.

Ad. 3. Skrzynia stricte automatyczna

Ad. 4. Zamawiający odpowiadając na wcześniej zadane pytanie w tym zakresie dopuścił pojazd o MC powyżej

3,5 t. Pojazd z DMC max. 4,1 t mieści się w tym zakresie.

Ad. 5. Zamawiający zgodzi się zarejestrować samochód wcześniej w celu odbioru już ambulansu bez
            ogranicznika.

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza pojazd bez poduszek nadokiennych.

Ad. 7. Zamawiający dopuści ambulans bez podłokietnika dla fotela pasażera

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

…………………………