Pismo: KC-zp.272-747/19                  					Kraków, 2019-11-26

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

ORAZ ZMIANY W SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-11-26 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia w pomieszczeniu nr 118 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej w budynku A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-747/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Pytanie nr 1.

Szafy M1 -  z opisu nie wynika, czy szafa powinna mieć bok wewnętrzny, a ze względu na jej szerokość - 100 cm, taka przegroda jest wskazana, w przeciwnym razie półki będą się odkształcać (uginać).  Prosimy o potwierdzenie, czy szafy powinny posiadać wewnątrz przegrodę pionową?

Odpowiedź: Tak, szafy M1 powinny mieć przegrodę pionową wewnątrz

Pytanie nr 2.

Panele ścienne W4 - prosimy o podanie szerokości.

Odpowiedź: Panele ścienne powinny mieć następującą szerokość (długość):

- pom. 118a - 630cm,

- pom. 118c - na całą długość pomieszczenia tj. ok. 464 cm

Pytanie nr 3.

Biurka - w opisie określono, że blat ma być wykonany z "płyty MDF w okleinie brzozowej", czy Zamawiający miał na myśli płytę MDF oklejoną laminatem HPL (gr. 0,6 - 0,8 mm) w deseniu brzozy, a krawędzie PCV/ABS gr. 2 mm? Czy biurka mają być wykonane na podporach z płyty meblowej?

Odpowiedź: Blat biurka powinien być wykonany z płyty MDF oklejonej laminatem (CPL lub HPL) w deseniu brzozy, krawędzie zabezpieczone listwami (PCV lub ABS) gr. 2mm, podpory z płyty meblowej (wiórowej lub MDF),

Pytanie nr 4.

Czy dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10% dotyczy także parametrów materiałów, tkanin?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza tolerancji parametrów dla materiałów i tkanin. Dla materiałów i tkanin w SIWZ podano ich minimalne parametry.

Pytanie nr 5.

Krzesła obrotowe K1:

- prosimy o potwierdzenie, czy krzesło ma być na podstawie w kolorze ALU (RAL 9006)?

- prosimy o zdjęcie poglądowe krzesła / wskazanie modelu referencyjnego, tak krótki opis nie pozwala na wybór produktu, jakiego Zamawiający by oczekiwał.

Odpowiedź: Krzesło obrotowe ma mieć podstawę w kolorze aluminium ALU (RAL 9006 lub równoważny) lub z lakierowanego aluminium.

Ponadto Zamawiający wprowadza obowiązek aby krzesła K1 posiadały pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z „PN-EN 1335-1 Meble biurowe” lub normą równoważną wydana przez niezależną jednostkę badawczą.

Pytanie nr 6.

Wg opisu przedmiotu zamówienia, krzesła tapicerowane mają być materiałem o parametrach: 100% poliester, ścieralność 200 tys. cykli i gramatura 460 g/m.kw.  - co jest wymogiem nie do spełnienia, tzn. żaden producent krzeseł nie posiada w swoich wzorniku tkanin, materiału spełniającego  jednocześnie wszystkie wymogi OPZ. Jeżeli Zamawiający w OPZ opierał sie na ofercie określonego producenta, prosimy podanie materiału referencyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę minimalnych parametrów tkaniny obicia dla krzeseł tapicerowanych (K1, K3, K4):

- materiał: 100% poliester

- gramatura: min. 380 g/m2

- odporność na ścieranie : min. 100 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna),

Pytanie nr 7.

Krzesła K2 - jaki jest kolor nóg metalowych krzesła? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie siedziska ze sklejki z drzew liściastych w wykończeniu / kolorze brzozy? Prosimy o zdjęcie poglądowe krzesła / wskazanie modelu referencyjnego.

Odpowiedź: Dla krzeseł K2 kolor nóg aluminium (RAL 9006 lub równoważny). Zamawiający nie dopuszcza wykonania siedziska z innych drzew liściastych (poza brzozą) w wykończeniu w kolorze brzozy.

Pytanie nr 8.

Półki otwarte, wiszące - prosimy o podanie długości półek i grubości płyty, z jakiej należy je wykonać.

Odpowiedź: Długość półek jest różna wg rysunków architektonicznych stanowiących złącznik do SIWZ. Należy wykonać z płyt MDF, grubość płyty min. 16mm. Wykończenie wg szczegółów zawartych w SIWZ dl poszczególnych pomieszczeń.

Pytanie nr 9.

Krzesła K3 - prosimy o zdjęcie poglądowe krzesła / wskazanie modelu referencyjnego, tak krótki opis nie pozwala na wybór produktu, jakiego Zamawiający by oczekiwał.

Odpowiedź: Zamawiający będzie oceniał produkt pod względem spełniania minimalnych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 10.

Komoda M3 - jaki udźwig (w kg) powinny posiadać prowadnice szuflad?

Odpowiedź: Prowadnice szuflad winny mieć udźwig min. 40kg

Pytanie nr 11.

Witryna M4 - czy drzwi szklane mają być na zawiasach klejonych, czy przelotowych?

Odpowiedź: Drzwi szklane mają być na zawiasach klejonych niewidocznych z zewnątrz

Pytanie nr 12.

Stół konferencyjny modułowy ST1 - prosimy o podanie ilości modułów i ich wymiarów, rodzaju i wymiaru nóg stelaża - czy z profili zamkniętych, czy z rury, o jakiej średnicy / jakiego przekroju?

Odpowiedź: Stół konferencyjny będzie się składał z 2 typów modułów: 170x75- sztuk 2, 265x75- sztuk 2. Rodzaj i wymiar stalowego stelaża dobrać do ciężaru i funkcji stołu konferencyjnego.

Pytanie nr 13.

Krzesła K4 - czy mają być tapicerowane w całości, czy w formie nakładek tapicerskich - na siedzisko, oparcie? Prosimy o zdjęcie poglądowe krzesła / wskazanie modelu referencyjnego.

Odpowiedź: Krzesła K4 mają być tapicerowane w całości tj. siedzisko i oparcie

Pytanie nr 14.

Wieszak W6 - w ile haczyków jest wyposażony?

Odpowiedź: 35 haczyków, czyli zgodnie z rys. AB-05 przekrój A-A.

Pytanie nr 15.

Krzesła K5 - Prosimy o zdjęcie poglądowe krzesła / wskazanie modelu referencyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający będzie oceniał produkt pod względem spełniania minimalnych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 16.

Krzesła K2' - jaki kolor nóg? Prosimy o zdjęcie poglądowe krzesła / wskazanie modelu referencyjnego.

Odpowiedź: Dla krzeseł K2’ kolor nóg aluminium (RAL 9006 lub równoważny)