
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Znak sprawy: CSKDZP-2375/22/10/01/2019
 Warszawa dnia: 2019-11-29
P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

z dnia 29.11.2019

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa  materiałów do  sterylizacji plazmowej STERRAD 100S , rękawów papierowo-foliowych,  papierów, włóknin, wskaźników biologicznych z autoczytnikiem, akcesoriów do czyszczenia, wkładek do tac i koszy narzędziowych
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na zakup i sukcesywna dostawa  materiałów do  sterylizacji plazmowej STERRAD 100S , rękawów papierowo-foliowych,  papierów, włóknin, wskaźników biologicznych z autoczytnikiem, akcesoriów do czyszczenia, wkładek do tac i koszy narzędziowych, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia punkt 8.5.4 ) lp.1 (Foldery)

	JEST
	BYŁO

	Foldery

Foldery, i/lub inne materiały dotyczące oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia 

Dodatkowo dla zadania nr 2 dla pozycji nr 12,13,14,15,16,17,18,19 - Karty techniczne produktów 

Wszystkie dokumenty, zarówno te, które będą dołączone do oferty jak i dokumenty dostarczane na wezwanie zamawiającego, potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów, muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji której dotyczą.
	Foldery

Foldery, i/lub inne materiały dotyczące oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia 

Dodatkowo dla zadania nr 2 dla pozycji nr 12,13,14,15,16,17,18,19,20 - Karty techniczne produktów 

Wszystkie dokumenty, zarówno te, które będą dołączone do oferty jak i dokumenty dostarczane na wezwanie zamawiającego, potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów, muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji której dotyczą.


2. Wzór oferty elektronicznej

Zamawiający dokonał modyfikacji złącznika " Wzór oferty elektronicznej" w formularzu cenowym w zadaniu nr 2 oraz formularzu ofertowym zmodyfikowany załącznik zamieszczony został pod nazwą "Aktualny wzór oferty elektronicznej 29_11_2019"
Sekretarz Komisji Przetargowej 

Marta Bogusławska Matusiak
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